
建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      职教大学城配套服务中心一期          
建设单位（盖章）：   株洲市云龙房地产开发有限责任公司     
编制日期：2014年4月
国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	职教大学城配套服务中心一期

	建设单位
	株洲市云龙房地产开发有限责任公司

	法人代表
	柳怀德
	联 系 人
	陈枝柳

	通讯地址
	株洲职教大学城崇文路450号

	联系电话
	13387330059
	传真
	0731-22588472
	邮政编码
	412000

	建设地点
	位于株洲云龙示范区学林办事处文荟社区，株洲职教大学城北部教育主导片区的中心位置 

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建  改扩□  技改□
	行业类别

及代码
	房地产开发经营（K7010）

	占地面积

（平方米）
	47470.45
	绿化面积

（平方米）
	7235

	总投资

（万元）
	9000
	其中：环保投资（万元）
	103
	环保投资占总投资比例
	1.14%

	评价经费

（万元）
	
	投产日期
	2013年12月

	工程内容及规模：

1、项目背景
职教大学城配套服务中心一期工程位于处于位于株洲云龙示范区学林办事处文荟社区，株洲职教大学城北部教育主导片区的中心位置，西面紧邻崇文路，具体位置详见附图1。为满足人们多样化的生活需求，迎合人们未来的消费趋势，促进株洲城市建设，株洲市云龙房地产开发有限责任公司拟投资9000万元，开发建设职教大学城配套服务中心一期项目。该项目建成后将是一条集住宿、餐饮、商业、休闲、观光等多功能多业态的消费商业街区，将强大的刺激当地消费力，成为市民最佳的休闲购物街区，将对提升株洲城市形象发挥巨大的作用。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，确保项目工程顺利进行，株洲市云龙房地产开发有限责任公司委托湖南华中矿业有限公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位依据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2011，HJ2.2-2008，HJ/T2.3-93，HJ2.4-2009，HJ610-2011，HJ/T19-2011）中的有关要求和技术规范，通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，在现状监测的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，编制了本项目的环境影响报告表。
2、项目概况
职教大学城配套服务中心一期规划总建筑面积43499.77㎡，街长约600米，整个项目的格局根据南北长、东西窄的地块特征分两大块。主要建设内容由7栋单体建筑物构成（包括1栋12层高的商业楼，5栋3层高的商业楼和1栋4层高的办公楼），以及中心广场、地下车库、小区内道路、绿化等附属工程。其中设置停车位271个，地下停车位130个，地上停车位141个，项目建筑密度24.30%，容积率0.7，绿地率15.2%。
根据《株洲市城区环境噪声污染防治管理试行办法》（株政办发（2011）56号）要求，本商业区不引进KTV等高噪声扰民项目，并禁止引进钢筋切割、石材加工等严重干扰居民正常休息的工业生产活动。引进餐饮项目产生的油烟废气应通过预留排烟通道并从楼顶高空排放、产生的餐饮废水经过预留含油废水处理池，餐厨垃圾应由专业单位处置。因此本项目在建设社区商业楼时应预留餐饮业排烟通道，不设置总的隔油池，由餐饮企业在厨房内单独设置隔油池。
项目主要经济技术指标见表1，建设内容一览表见表2，规模、服务人员及接待量统计表见表3。
表1   项目主要经济技术指标

序号

指标名称

单位

指标值

备注
1

规划用地面积

m2
47470.45
2

建筑占地面积

m2
43499.77
3

规划总建筑面积

m2
43499.77
其中

餐饮
m2
4254.84
商业
m2
16532.04
培训商务楼
m2
16115.6
4

不计入容积率的建筑面积

建筑面积

m2
6606.29

其中

地下车库

m2
4878.02

设备用房

m2
1728.27

4

建筑密度

%
14.09

5

容积率

/

2.88

6

建筑密度

%
24.30

7

绿地率

%
15.9

10

停车位

个
271
其中

地上停车位

个

141
采用生态停车位
地下停车位

个

130
表2   项目建设内容一览表
项目类别
项目名称
项目特征
备注
主体工程
1#栋酒店
12层，底层设地下停车场
总建筑面积为22199.59 m2，并设置地下停车位130个，其中1-3设有餐饮部，4-12楼为客房部
2#栋商业楼

3层

总建筑面积为4245.84 m2，主要包括2A和2B两栋建筑物，其中2A栋经营健身房及瑜伽室， 2B栋主要经营精品服装业。
3#商业楼

3层
总建筑面积为6178.01 m2，1楼经营超市，2-3楼经营服务类业态及零售商铺
4#商业楼
3层
总建筑面积为2160.91 m2，主要经营网吧
5#美食广场
3层
总建筑面积为2874.47 m2，经营各种风味小吃 
6#培训商业楼
4层
总建筑面积为5840.96m2，定位于办公楼
配套工程
地下车库

4878.02 m2
设地下停车位130个

地面停车位

/

设地面停车位141个，采用生态停车位

设备及物管用房
1728.27 m2
合理布置在1#楼底层

泵房

/

位于地下室

配电室

/

位于地下室

道路

1056 m2
在人流密度大的商业楼设有主次两个出入口，在项目内部形成5-6米的环形通道

绿化

7235m2
绿化率达15.2%

公用工程
供水

-

由云龙新城水厂提供
供电

-

由北面学林路的环网开闭所提供
供气

-

经附近的调压站减压后就近接入

环保工程
污水处理设施
/

采用雨污分流系统，生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网排入白石港水质净化中心
废气处理设施

/

每栋商业楼都预留内置烟道，地下车库设置排风系统
噪声处理设施

/

排风系统设置吸声、消声及隔声装置

固体废弃物处理

/

在小区的东面设置一个地埋式垃圾临时中转站
表3  规模、服务人员及接待量统计表
区位

规模

服务人员（人）

客流量

（人/d）

1#栋酒店
餐饮部

5574.5m2
30 

200

客房部

16625.08 m2，250间

60
300
2#栋商业楼

4245.84 m2
80
350
3#商业楼

6178.01 m2
100
600
4#商业楼

2160.91 m2
80
500
5#美食广场

2874.47 m2
100
450
6#培训商业楼

5840.96m2，150间
400
/
3、公用工程
（1）给水

本项目供水水源由云龙新城水厂提供。项目拟从迎宾大道DN600给水管开两处DN200梯口，并在小区内形成环状给水管网，供水管道内压力能满足项目区内用水要求。
项目建设设计用水量包括下列各种用水：a、办公用水量；b、商业顾客及商户用水量；c、浇洒道路和绿化用水；d、未预见用水量及管网漏水量。
项目用水详细情况见表4。

表4  建设项目用水量估算
序号

用水项目

用水规模

用水定额

用水量（m3/d）

1
1#酒店
餐饮部

200人

50 L/人·d

10
客房部

300人

130 L/人·d

39
职工

90人

60 L/人·d

5.4
2

2#-4#栋商业用水

12584.76 m2
8L/m2·d
100.7

3

5#美食广场

顾客

450人

50 L/人·d

22.5

职工

100人

60 L/人·d

6

4
6#培训商务楼

400人

40 L/人·d
16

5
物业

1728.27 m2
8L/m2·d
13.8

6
*绿化用水

7235m2
2L/m2·次

14.5

7
小计

/

/

227.91
8
未预见水量

/

1~6的10%

22.79
9
合计

/

/

250.7
*注：浇洒绿化为每天一次.
综上，项目用水量为250.7m3/d，按照按360天计年用水总量为9.025万m3/a。
（2）排水

本项目总用水量为9.025万m3/a，污水量按用水量的80％计算，项目建成后污水产生量约6.803万m3/a（按360天计，不含绿化用水）。排水系统拟采用“雨污分流”， 雨水收集后排入城市雨水管网，污水经处理后排入城市污水管网。

a、污水排水方式

本项目场地整体南高北低，排水由西南排至东北方向，在项目西面崇文路设置污水总排口接入崇文路城市污水管网。小区污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由城市污水管网排入石港水质净化中心一期工程污水处理厂，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，再由白石港汇入湘江。

b、雨水排水方式

项目内产生的雨水进入雨水收集系统，通过项目内雨水管网排入城市雨水管网，再排放至白石港，汇入湘江。
（3）采暖通风

本项目酒店及休闲场所均采用热泵式中央空调（无循环冷却系统，使用电源作为热源），空调压缩机设于地下室。项目地下车库通风系统包括机械送风和机械排风系统，按6次/h设计，平时通风与防排烟系统合用，火灾时自动切换至排烟状态。水泵房与设备用房单独设置机械送风、机械排风（烟）系统，换气次数按10次/小时计算，通风口位置设置在距离最近楼房3米以上，且位于绿化带隐蔽处。消防防烟楼梯间有外窗的利用外窗自然排烟，无外窗的设机械正压送风系统。地下车库等人防通风设计加设清洁式、滤毒式、隔绝式通风系统；清洁式通风量按7m3/h·人计算，滤毒式按3m3/h·人计算，隔绝式通风隔绝时间大于3小时

（4）供电
本项目所用的电源由项目北面学林路的环网开闭所引来两路10kV电源提供。采用环网配电，高压进线采用YJV23-10型电力电缆埋地至变配电所，部分低压出线采用YJV-1型电力电缆在地下室沿桥架敷设至各建筑物动力配电箱，其它低压出线采用穿管埋地敷设。在项目内设置一个配电间，拟选用l台10Kv/800KVA变压器，项目无备用柴油发电机。
（5）天燃气供应
本项目的燃料为城市管道天燃气，中压燃气经附近的调压站减压后低压向本项目稳定供气。小区内公用设施及商业设施均采用天然气作能源，不使用燃煤设施。目前市政天燃气管道已敷设至项目西面崇文路上，本项目所用燃气可就近接入。
（6）消防
①各建筑之间留有足够的防火间距和供消防人员进行操作的室外空间及消防通道，各建筑出口处，留有足够的人员集散广场，并与道路联通，满足人员疏散要求。

②道路系统结合总平面布局，互相连通形成环路，并满足转弯半径要求，使消防车能便捷、顺利到达建筑物各部分，以满足消防要求，并在项目中心地带建设一个中心广场以利消防
③1#栋高层主楼设有一部消防电梯，标准层每层为一个防火分区。地下车库按普通车库4000㎡设一个防火分区，机械车库按2600㎡设一个防火分区，满足要求。
④室内装修材料，采用不燃或阻燃材料。

⑤在项目区内各单元设置手提式干粉灭火器。
4、环境保护
本项目建设地点处于株洲职教大学城北部教育主导片区的中心位置，周边有云集着高校及住宅区，人口较为密集。其优越的地理位置决定了本区域具有较大的人流密度和宽阔的消费群体。本项目建成后将是一条集住宿、餐饮、商业、休闲、观光等多功能多业态的消费商业街区，不引进KTV等高噪声的项目。
（1）污水处理

项目产生的废水主要是生活污水，设有在西侧设置化粪池3座，本项目污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由城市污水管网排入石港水质净化中心一期工程污水处理厂处理后，处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后再由白石港汇入湘江。
（2）废气处理

项目所使用的燃料全部使用电、天燃气，项目餐饮业厨房燃料所使用的清洁天燃气能源，从源头控制了废气污染物产生量。
项目产生的大气污染物主要是餐饮业产生的含油烟废气，其余为进出机动辆车产生的汽车尾气以及垃圾临时中转站产生的恶臭。餐饮业油烟废气经专用油烟排放竖井统一收集高空排放。项目地下停车场加强机械通风，换气次数不小于6次，减少停车场的汽车尾气污染；地上停车位采用生态停车位，对环境污染较小。
（3）噪声治理

本项目不引进KTV等高噪声的项目，营运期噪声主要来自公建配套设施如泵房水泵、车库通风机、配电所变压器等运行产生的设备噪声，汽车行驶噪声产生的交通噪声，一般商业经营等社会生活噪声。
项目选用低噪声风机，设备进、出口采用柔性接头，材质为纺布，落地风机底座采用橡胶隔震垫，吊装风机采用弹簧减振吊架；水泵采用减振和减噪措施，发电机房、泵房等设备用房墙体采用粘土多孔砖，内墙面与顶棚均作内贴矿棉毡，外包铝板网吸声墙；动力设备基础不与建筑主框架联接。

对商业噪声、交通噪声等的噪声控制，应加强管理，对进、出的汽车、摩托车要求装置消声设备并禁鸣喇叭，禁止超市、商业店铺设置高音喇叭等措施。

（4）固体废物

本项目的固体废弃物主要包括小区内办公垃圾、商铺经营垃圾。垃圾主要为干垃圾，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等。入驻餐饮企业产生的厨余垃圾、隔油池浮渣、沉渣等由企业自行委托专业的公司清运处置。
项目在项目东面设一个5m3地埋式垃圾临时中转站，在各建筑单体内设置一定数量的垃圾桶，安排一定数量的清洁工人收集废弃物，然后将其分类，可再生利用的送有关部门回收利用，不可再利用的送垃圾中转站，再由环卫部门运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。商铺的包装物收集后出售。

（5）设备环保

所有设备均采用国家和地方有关部门推荐的节能、低噪、变频产品。

（6）绿化

本项目依靠优越的地理位置及周边环境，最大化利用外部景观和自身景观，在项目四周环形道路两侧均设有绿化带。本项目绿化面积7235m2，绿地率15.9%。
5、项目平面规划

本项目“职教大学城配套服务中心一期项目”位于株洲职教城北部教育主导片区的中心位置，西面紧邻崇文路，总建筑面积约43499.77㎡，街长约600米。由7栋单体建筑物构成，建筑物外观设计风格独特，以现代建筑，遵循人性化、超前性、生态性等原则，让建筑、道路、广场、绿化、水景互相渗透，使各区块有机、紧凑、合理联系在一起。 整个项目的格局根据南北长、东西窄的地块特征分两大块，南端由1号楼、2A号楼及2B号两栋楼构成，北端由3-6号楼构成，并在厂区中间预计设置一个中心广场供市民休息观光（此休闲广场为公建设施，由政府出资出地本项目代为建设，建成后交由政府管理）。
建筑主要人行出入口结合中心广场布置，同时在人流密度较大的酒店及美食广场及商业楼分别各设置了一个主次出入口，车行入口在满足规划要求的前提下，结合环形消防车道，在崇文路设置2处出入口，以分别解决办公和商业的车流，在南边规划的道路（非城市主、支干路）也设一个出入口，这样，既满足车行的需要，又最大限度的减少了车流对城市道路的影响。
沿建筑周边设有环形消防车道，在临崇文路一侧设有消防登高场地，保证了消防施救要求。

6、征地拆迁安置分析
本项目用地原为未开发的荒地，本项目不涉及拆迁。
7、投资估算与资金来源
本项目估算总投资9000万元，资金来源于企业自筹。
8、项目进度计划
本项目工程于2011年3月开工建设，至2013年12月建成，施工期为34个月

目前项目处在招商阶段并未投入运营，预计2014年6月将全面营业。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目属于新建项目，项目建设之前原状为为未开发的荒地，区域内没有与本项目有关的原有污染或其它环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置及交通

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

本项目所在的区域为云龙示范区职教大学城，居于长株潭城市群的结合部，是“两型社会”国家级配套改革试验区和综合性高技术产业基地的重点区域。城区内有长株高速贯城而过，与株洲市向阳路对接，具有明显的区位优势和交通优势，乘车20分钟可直达长沙市及长沙黄花机场。
本项目位于株洲职教城北部教育主导片区的中心位置，西面紧邻崇文路。项目所在地理位置详见附图1。

二、地质地貌
株洲市地面起伏平缓，境内濒临湘江东岸，为平原和丘陵地地形。河溪有湘江及其支流枫溪港、建宁港、霞湾港。林木繁多，有林地面积近4万亩，野生动植物资源丰富。土壤主要为红壤，土壤组成为粘土、亚粘土及砂砾层，地质条件好，施工方便。

本项目建设区域属丘陵地带，处于山岗间平地上。田心带地质结构为风化页岩，地表切割线起伏和缓，山顶多呈馒头形，丘陵高处有风化的砾岩和风化页岩露出，丘陵风化壳较厚，多为中生界白垩系红岩残积物和新生界第四系松散堆积物。区域地震烈度小于六级。土壤类型为红壤和第四纪红壤，区域植被多为人工植被与半人工植被，植被形态主要为绿化树林和农作物植物群。依据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，拟建地地震烈度按6度设防。
三、水文

湘江株洲段江面宽500~800 m，水深2.5~3.5 m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83 m，平均水位为34m。多年平均流量约1730 m3/s，历年最大流量22250 m3/s，历年最枯流量101 m3/s，平水期流量1300 m3/s，枯水期流量400 m3/s，90%保证率的年最枯流量214 m3/s。年平均流速0.25 m/s，最小流速0.10 m/s，平水期流速0.50 m/s，枯水期流速0.14 m/s，枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩，是良好的夏季天然游泳场所。湘江既是株洲市主要的工农业生产及生活水源，也是最终纳污水体。
本项目所在区域污水已纳入白石港水质净化中心服务范围，白石港水质净化中心预计2012年年底试运行，2013年将投入使用，污水将由城市污水管网排入白石港水质净化中心进行集中处理，再由白石港汇入湘江。
白石港发源于株洲与浏阳交界的大石岭，干流全长28.5km，流域总面积236 km2，自株洲市北郊流入市区，流经市区干流长约3.5 km，然后汇入湘江，白石港水深1.0~2.0m，宽约5~18m，流量约1.0~5.2m3/s。白石港在上游接纳了兴隆化工、林学院等单位排放的污水，向南流经8.5km后汇入湘江，在流经途中沿途又接纳了西玛特、环保中专、林华厂、三冲社区、田心工业园、金盆岭等单位和社区排放的工业废水及生活污水。白石港入江口下游400m处即为株洲市饮用水水源一级保护区，全长2.3km，二水厂和三水厂取水口均位于此段。
四、气候气象

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。
年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。
年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。
平均相对湿度78%。年平均气压1006.6 hpa，冬季平均气压1016.1 hpa，夏季平均气压995.8 hpa。年平均日照时数为1700 h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23 cm。
常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2 m/s，夏季平均风速为2.3 m/s，冬季为2.1 m/s。月平均风速以7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。
五、生态环境
本项目及周边地区属于城市生态环境。区内野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、蛙类等，未发现珍稀动物物种。
区内植物以绿化用木本植物和草本植物为主。木本植物包括樟木、水桐、李树和竹林等，其间有杂木丛生。草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等。
评价区域内，无其他历史文物遗址和风景名胜区等生态保护对象。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1. 株洲市概况
株洲古称建宁，三国吴设建宁县。解放初为湘潭县辖镇，1951年5月由湘潭县划出成为县级市，1956年3月升为省辖市。至今，株洲市现辖天元、芦淞、荷塘、石峰、云龙五区和县级醴陵市、株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县5县市，以及113个乡镇。株洲市域的总面积为11262 km2，常住总人口为388.08万人；其中市区的总面积为836.4 km2。2011年株洲市区常住总人口为117.32万，株洲市区建成区面积达到120.42 km2，市区常住人口和建成区面积皆位居全省第2位。
京广、浙赣、湘黔三大铁路干线在株洲市区交汇，构成我国南方最大的铁路枢纽。
株洲市公路四通八达，106国道、320国道和京珠、上瑞高速公路在市区穿越而过，城市快速环道将新旧城区融为一体。
株洲市区有湘江航道通过，四季通航，可通江达海。并有湘江千吨级船舶码头，年吞吐能力275万t，为湖南八大港口之一。
新城区道路密布、干线纵横、交通便捷。老城区干道经不断拓宽改造，交通状况明显改善。随着城市快速环道、石峰大桥、建宁大桥的建成，城市道路已形成内结网、外成环的优良格局。
株洲是一个以高新技术产业为主导，以冶金、机械、化工、建材为基础，拥有电力、煤炭、轻工、纺织、电子、食品、医药、皮革等工业门类齐全的多功能综合性工业城市。株洲经济结构特点是重工业比重大，粗放型企业多，能源消耗高，因而形成株洲污染负荷重，历史欠帐多，治理难度大的环境基本格局。
株洲建市以来，历经50年的发展，已成为湖南省举足轻重的大城市，是长株潭一体化的组成部分和核心伙伴。
2. 云龙示范区概况

2008年12月22日，《长株潭城市群资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验总体方案》获得国务院批复，株洲云龙示范区被明确为长株潭城市群“两型社会”建设五大示范区之一。示范区位于株洲城区东北部，规划总面积178.7km2，2009年全区年末共有1.65万户，总人口为6.64万人，常住人口为6.5万人。规划范围包括原石峰区学林街道办事处、云田乡、龙头铺镇、及荷塘区仙庾镇和明照乡部分行政村。

云龙示范区在发展定位和目标上，重点发展先进制造业、临空产业，打造内陆城市国际化平台，积极配合老城区改造提质，着力提升城镇功能。在空间布局上，突出七大板块，一是轨道科技版块：以南车电力机车厂、时代集团等轨道研发和制造企业为主，建设全国、世界一流的轨道研发制造展示基地；二是职业教育版块：吸纳湖南铁道职业技术学院、株洲职业技术学院等10所高、中等级职业技术学校，建设全国一流的职业教育基地；三是新型产业版块：包括电子信息、生物医药、新材料、新能源等新型产业；四是商贸物流版块：依托云龙示范区良好的交通区位优势，大力发展现代商贸物流产业；五是文化创意版块：以动漫、影视、出版等为主导，建设云龙示范区文化创意产业园；六是商务金融版块：建设中心商务区（CBD），发展金融、贸易及总部经济等为主的现代服务业；七是旅游度假版块：为株洲及外地游客打造高品质旅游休闲度假胜地。

2012年示范区实现GDP16.7亿元，同比增长13.8%，其中一产2.7亿元，同比增长3.7%，二产9.9亿，同比增长9.5%，三产4.1亿元，同比增长35.4%，增幅居全市之首。
农业生产：2012年，示范区农业生产稳步增长。全年实现农林牧渔总产值2.2亿元，同比增长3.9%，农作物种植面积达8.31千公顷。其中粮食播种面积为3.97千公顷，同比增长0.25%。今年水稻丰收，产量达到2.4万吨。示范区开发建设的热潮，为休闲产业的发展带来了无限的商机。目前示范区共有农业龙头企业5家，农村专业合作组织2家，省级5星级农家乐2家，各类农家乐或农庄60多家，其中规模以上农庄11家。成功引进株洲鸡嘴山度假村项目，使休闲农业的品位、档次也得到了极大提升，对示范区休闲农业的品位、档次也起到了良好的带动作用。

工业经济：2012年，示范区完成工业增加值9.7亿元，增长9.4%，其中规模以上工业完成产值19.6亿元，同比增长14.1%；实现规模工业增加值6亿元，同比增长10%。规模以上企业销售产值达到19.44亿元，同比增长12.4%；产销率达到99.17%。兴隆化工实业有限公司完成产值8.41亿元，同比增长19.28%，湘火炬火花塞有限责任公司完成产值5.12亿元，同比增长11.88%。进一步加强节能减排工作，发展高新技术，提升改造传统产业，全年万元规模工业增加值能耗下降8.5%。

 贸易旅游：示范区多个项目开工建设，外来务工人员的不断增加，刺激了示范区批发和零售业以及住宿和餐饮业的快速发展。2012年,示范区社会消费品零售总额为4.5亿元，同比增长16%。云田花木完成商品销售额1.2亿元，同比增长57.6%。清荷生态园和沙坡里生态农庄实现营业额分别为281万元、284万元，同比增长20.2%、11.3%。华强方特欢乐世界全年共接待游客达95万人次，旅游总收入1.65亿元，其中门票收入1.4亿元。
3. 职教大学城概况

株洲职教大学城位于株洲市东北部、长株潭城市群“两型社会”试验先导区的云龙示范区南部，是湖南核心城市圈的融合区域。东北向与长沙相临，西北向与湘潭接壤，距长沙、湘潭市中心和黄花机场都只20分钟车程。区域内有沪昆高速、长株高速、长株潭城际铁路通过，株洲龙母河贯穿其中，具有良好的区位及交通优势。

 职教大学城自2009年底开工建设以来，北部教育主导区路网已基本拉通，水、电、气、通信等市政设施全部到位，部分绿化工程基本完成，已有两座桥梁竣工验收并实现通车。
4 项目周边概况
本项目位于株洲职教城北部教育主导片区的中心位置，目前职教大学城主体功能区基本形成，基本建成教育主导片区，并筹划建设南部服务片区的城市级商业中心与研发中心。西面紧邻崇文路。西有迎宾大道，南有北环大道两条区域性快速道，北有学林路、东有盘龙路、云龙大道三条城市主干道

项目所在地西面为湖南科技职业技术学院及湖南工贸技师学院，西北面是建成的学府港湾居民区，其他周边是尚未开发的荒地荒地。项目周边无工业企业，所在地污染较小。



环境质量状况


年

	值

	7.05
	16
	7
	0.418
	4.26
	0.004L
	0.87
	
		最大值

	7.87
	20
	11.6
	0.911
	7.9
	0.004L
	1.29

		值最小值

	6.24
	12
	2.5
	0.025
	1.61
	0.004L
	0.45

		超标率%

	0
	0
	50
	0
	75
	0
	0

		最大超标倍数

	/
	/
	0.16
	/
	2.95
	/
	/

	GB3838-2002（Ⅴ）

	6-9
	40
	10
	1.0

	2.0
	0.1
	1.5



	.79

	17.60 

	4.00 

	0.048

	0.96

	0.002

	0.470 


		值最小值

	7.10 

	9.90 

	0.70 

	0.002

	0.013

	0.002

	0.230 


		超标率%

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

		最大超标倍数

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	GB3838-2002（Ⅲ）

	6-9
	20
	4
	0.05
	1
	0.05
	1.0


	表8  湘江株洲市二水厂取水口2012年水质监测结果   单位：mg/L,pH无量纲
统计项

COD
BOD5
石油类

NH3-N
Cr6+
阴离子洗涤剂
大肠杆菌个/L
2012
年均值

13.3
2.1
0.028
0.251
0.002
0.025
7983
月均最大值

17.0
3.9
0.045
0.896
0.002
0.025
9400
月均值最小值

9.9
1.2
0.002
0.035
0.002
0.025
3300
超标率%

0
0
0
0
0
0
0
最大超标倍数

/
/
/
/
/
/
/
GB3838-2002（Ⅲ）

20
4
0.05
1
0.05
0.2
10000
监测结果表明：白石港BOD5、 NH3-N监测因子出现超标现象，超标率分别为50%、75%，超标倍数分别为0.16、2.95，其他监测因子未出现超标现象，即水质劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；湘江白石断面、湘江株洲市二水厂取水口断面各项监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，能满足水环境功能区划要求。

白石港BOD5、氨氮出现超标主要受上游生活污水排放影响。目前，株洲市政府正在加快实施湘江沿岸“四港”综合整治工程，新建的白石港水质净化中心一期工程已于2013年底正式通水运行，白石港水质净化中心的服务区域是白石港上游的云龙示范区、兼顾田心片区，将在田心片区地势低洼处建设截污干管，将原有排污管道顺地势接入，再自流进入白石港水质净化中心。待雨污管网进一步完善后，白石港流域内的大部分居民生活污水和部分企业废水将全部进入白石港水质净化中心，可大大减少进入白石港污染物量。
三、声环境

根据本项目的的分布情况，本环评组于2014年4月10日、4月11日分别在工程所在区域东、南、西、北界各设置一个监测点，监测仪器为HY118型声级计，声校准器为HY603型。监测方法按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的要求进行进行了现场监测昼、夜等效声级Leq(A)，监测时间2天。监测结果见表9。
表9 声环境现状监测结果    单位：dB(A)

监测时间

位置

昼间/dB

夜间/dB
标准（GB3096-2008《声环境质量标准》）

12月10日
北界1#

50.8
40.9
2类（昼60dB，夜50 dB）

东界2#

51.6
37.5
2类（昼60dB，夜50 dB）

南界3#

56.9
37.7
2类（昼60 dB，夜50 dB）

西界4#

52.3
47.7
2类（昼60 dB，夜50 dB）
12月11日
北界1#

51.9
44.6
2类（昼60dB，夜50 dB）

东界2#

53.1
39.5
2类（昼60dB，夜50 dB）

南界3#

55.4

40.1
2类（昼60 dB，夜50 dB）

西界4#

51.9
39.0
2类（昼60 dB，夜50 dB）
由监测结果可知，场地北、南、东、西厂界各监测点的声环境质量昼夜监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
四、生态环境现状调查

本项目位于株洲职教大学城北部教育主导片区的中心位置，原为低岗山丘，为正在开发的区域，目前本项目周边无工业企业、商业入驻，区域内绿化区域长有乔木、灌木和草皮，区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目主要环保目标见表10。
表10  本项目主要环保目标
类型
保护目标
特      征
方位与距离
保护级别
环境空气

学府港湾
居住区，规划住户800户 

ES，1500m
GB3096-2012
湖南科技职业技术学院

学校，在校师生1200人

W，80m

湖南工贸技师学院

学校，在校师生1500人
W，100m
水环境

湘江白石江段
株洲市常规监测断面
WS，11.6km

GB3838-2002，
Ⅲ类
白石港
地表水，纳污水体
E，0.15km

GB3838-2002，
Ⅴ类
株洲市二、三水厂取水口
二水厂取水口上游1000m至三水厂取水口下游100m全长2.3km的一级饮用水水源保护区
GB3838-2002，
Ⅱ类
白石港水质净化中心

区域城市二级处理厂，一期规模8万吨/年

ES，6km

进水符合GB8978-1996

声环境

湖南科技职业技术学院

学校，在校师生1200人

W，80m

GB3096-2008

湖南工贸技师学院

学校，在校师生1500人
W，100m



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级；
2、地表水环境：所在地区域纳污水体为白石港及湘江白石江段，湘江白石江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（其中白石港入江口下游400 ~2700m为二、三水厂饮用水源一级保护区，执行II类标准），白石港执行Ⅳ类标准。

3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气排放标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2.0mg/m3。

恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）.

2、废水排放标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

3、噪声排放标准
噪声项目执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。

4、固体废弃物
本项目产生的固体废弃物为生活垃圾及商业垃圾，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准。

	总

量

控

制

指

标
	本项目实施后，年排放废水6.803万m3，年排CODcr 10.2t/a（150mg/L）、NH3-N 1.36t/a（20mg/L），本项目废水均排入白石港水质净化中心污水处理厂进行处理，其总量计入白石港水质净化中心污水处理厂总量，本项目无需申请排污总量。



建设项目工程分析

	一、产排污节点图
本项目工程于2011年3月开工建设， 2013年12月项目的基础工程、主体工程、设备安装、装修工程等均已完成，截止到目前为止施工期对周围环境的影响已结束。本项目目前处于招商阶段，并无投产运营，预计今年6月份将全面投入运营。故本环评只针对运营期产生的污染进行分析。本工程营运期的产污情况，见图1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



二、污染源强分析

1、施工期污染源分析

本项目施工期已经结束，产生的污染也随着施工期的结束而消失。

2、运营期污染源分析

本项目属商业开发建设项目，本项目酒店衣物外送清洗，酒店采用太阳能与空气源热泵热水供应系统，不设锅炉。本项目引进的餐饮业厨房所使用的燃料为清洁的管道天燃气，天燃气的燃烧产生的污染较少对周围环境影响较小。项目主要污染因素主要有生活污水、餐饮业含油废水；餐饮业厨房油烟、餐饮业油烟废气、车辆尾气及垃圾中转站产生的恶臭；社会商业噪声、车辆噪声及少量动力设备噪声；办公生活垃圾、商业垃圾、餐饮厨余垃圾及化粪池污泥。

（1）运营期废气

根据项目建设内容，营运期废气污染源主要包括餐饮业排放的油烟废气、机动车尾气以及垃圾中转站散发的恶臭气体等。

①油烟废气

。小环境清洗，酒店采用太阳能与空气源热泵热水供应系统，不设锅炉。































































































根据设计，本项目5#栋3层的美食广场及酒店餐饮部均规划设置餐饮项目，主要集中在设置在酒店的第5-6层，美食广场1-3层。美食广场经营规模范围从出售小吃、饮料的不设餐位的小门店至拥有数百餐位，能承办各种宴会的大中型餐馆，酒店餐饮部


	失呢个程拟目，区的中




















































































































根据业主提供的资料，本项目美食广场及酒店餐饮部运营后每天就餐人数共计910人，按照人均食用油用量约15g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%，油烟废气均经过油烟净化装置处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，一般油烟净化装置的的净化效率不小于80％左右，本项目净化效率为80％，该项目油烟产生与排放情况见表11。

表11 本项目油烟废气产生与排放情况

类型

规模（人）

用油指标

（g/人·d）

耗油量

（kg/d）

油烟挥

发系数

油烟产生量

（t/a）

油烟产生浓度（mg/m3）

油烟排放量

（t/a）

油烟排放浓度（mg/m3）

油烟
910
15
13.65
3%

0.15
8
0.03
1.6
餐饮业及酒店餐饮业油烟废气、燃料燃烧废气污染物产生量较少，油烟经油烟经净化装置处理达标后经楼内专用排烟管道引至楼顶统一高空排放，排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3标准要求。

②汽车尾气

运营期汽车尾气主要来源于机动车行驶以及进出停车场时产生的尾气，其主要污染物为CO、NO2及HC（烃类）。本项目设有机动车停车位271个，其中地下停车位130个，同时在大楼西侧、南侧、北侧和东侧设141个地上停车位。地上停车采用生态停车位，车位较分散且停车位布置在四周绿化带里面，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小；本评价重点对地下停车场废气排放情况进行分析地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小；本评价重点对地下停车场废气排放情况进行分析。

运营期汽车进入停车场怠速行驶时将有机动车尾气排放，汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统泄漏的废气等，所排的污染物有CO、HC、NOx等。考虑到项目营运期进出停车场的车辆多为轻型汽油车，车辆进出停车场时车速较慢，本评价根据国内相关的机动车尾气污染物排放统计资料进行类比分析。项目运营期汽车在地下停车场停泊时处于怠速状态运行（<5km/h），怠速时空燃比较低时燃油燃烧不充分，在上述2 处位置将产生污染物。地下停车场汽车产生污染物计算如下：
Qi=S×H×M×ci×10-6
式中：Qi—停车场废气中i污染物排放量，kg/h；

S—停车场面积，m2；H—停车场高度，m；M—换气频次，次/h；

ci—停车场i污染物早晚高峰质量浓度，mg/m3；
Ci 值可参照《环境保护》杂志2003 年第8 期《公共地下车库空气质量调查与评价》
的数据，见表12。

表12  停车场空气污染物质量浓度监测结果单位：mg/m3
污染物名称

CO

HC

NOX

平均值（早/晚）

18.1

4.1

0.740

地下停车场面积4878.02m2，高度为4.0m，换气频率6 次/h，因此项目地下停车场机动车尾气污染物排放情况见表13。
表13  项目地下停车场机动车尾气污染物排放情况一览表
污染物名称
CO

HC

NOX

排放浓度（kg/h）
2.12
0.48
0.09
排放量（t/a）※
3.05
0.69
0.13
※年排放量按照360天计算，高峰时段4h/d分析

③垃圾临时中转站恶臭

该项目建成后，恶臭主要来自东面垃圾临时中转站，垃圾临时中转站容积为5m3，产生恶臭气体主要成分为NH3、H2S和CH3SH、三甲胺等脂肪族类物质。由于采用地埋式垃圾临时中转站并四周布设绿化带，产生恶臭的量很少。
生活垃圾中含有较大比例的有机质，加上项目拟建址所在地区属南亚热带，气温较高，生活垃圾中的有机质较易分解变质，在垃圾临时存放、装载转运过程中，分解变质的有机质会散发出一定量的恶臭物质如氨、硫化氢、甲硫醇等。本项目垃圾站为地埋式全封闭结构，只有在垃圾投放、出料装运过程中才会有恶臭气体逸出。
（2）运营期废水
本项目建成后，污水主要源于商业生活废水以及餐饮含油废水，排放量约为6.803万m3/a。餐饮含油废水经隔油池初步处理后，与生活污水混合，进入化粪池处理。根据类比调查，主要含BOD5、CODcr、SS、NH3-N、动植物油等。本项目运营期污水排放量为68030 m3/a，产生浓度为CODcr300mg/L、BOD5150mg/L、SS 200 mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油40mg/L。
表14  项目主要废水污染物产生与排放情况
项目
产生浓度（mg/L）
产生量
（t/a）
治理措施
排放浓度（mg/L）
排放量
（t/a）
排放标准（mg/L）
CODcr

300

20.41
经化粪池预处理后

150

10.2
500

BOD5
150

10.2
100

6.8
300

SS

200

13.6
120

8.16
400

NH3-N

30

2.04
20

1.36
/

植物油
40

2.72
20

1.36
100

项目废水经小区内标准化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网，进入白石港水质净化中心污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最后由白石港汇入湘江。
百石港污水处理厂采用氧化沟法加曝气生物滤池工艺，一期、二期、三期建设总规模为25万m3/d，其中一期建设的8.0万m3/d项目计划于2013年正式通水运营，配套的污水管网也同步铺设。经白石港水质净化中心处理后污染物排放情况见表18。
表15  污水经白石港水质净化中心处理后排放情况
指   标
CODcr

BOD5
SS

NH3-N 

动植物油
本项目进水水质(mg/L)

150

100

120

20

20

处理后出水水质(mg/L)

21.5
8
8
4
0.8
处理前污染物产生量(t/a)

10.2
6.8
8.16
1.36
1.36
处理后污染物排放量(t/a)

1.46
0.54
0.54
0.27
0.05
（GB18918-2002）一级B标准(mg/L)

50
10
10
5(8)
1
（3）运营期噪声
本项目商业区规划不引进电玩城、KTV、影院等高噪声项目。项目营运期噪声主要来自公建配套设施如泵房水泵、车库通风机、配电所变压器等运行产生的设备噪声，汽车行驶噪声产生的交通噪声，一般商业经营等社会生活噪声。
本项目社会生活噪声主要来自商业营业宣传噪声（65～85 dB(A)）；小区车辆噪声除少数垃圾清运车辆外，其余多为小汽车，且行驶速度低，间歇性噪声约65～75 dB(A)，一般低于70dB(A)，根据已建成的多个住宅小区现状调查，车辆噪声对周围环境影响不大；小区电源为双电源，无发电机设备，休闲中心大楼及酒店均采用热泵式中央空调，无空调冷却塔，空调压缩机设于地下室，噪声值一般为65～70dB(A)，加压水泵、通风风机、电梯机组等动力设备置于地下室，噪声值一般为70～80dB(A)。

（4）运营期固体废弃物

本项目产生的固体废物主要有办公生活垃圾、商业垃圾、化粪池污泥。入驻餐饮企业产生的厨余垃圾、隔油池浮渣、沉渣等属于一般固体废物，由企业自行委托专业的公司清运处理，不得已盈利为目的贩卖给黑心商人用于提炼地沟油。餐饮企业应做好厨余垃圾的清运工作，做到定期定时清理、运输过程密闭等，符合相关环保要求，减少对周围环境的影响。本项目在东侧设置一个5m3垃圾中转站，生活垃圾由小区内清洁人员定点收集后暂存于垃圾中转站中，每天定时清运交环卫部门统一进行无害化处置。入驻餐饮业及商业楼餐饮部产生的厨余垃圾及隔油池浮渣由餐饮企业自行委托专业公司处理，不与本项目办公区、商业区经营等产生的生活垃圾一起处理。

小区商业和物业服务人员规划人数为2950人，生活垃圾产生量按0.2kg /人·d计算，酒店客房部客流量为每天300人，生活垃圾产生量按0.8kg/床·d计算，则本项目生活垃圾产生量为0.83t/d，按照360天计算，年产生量为298.8t。
小区商铺及超市产生的商业垃圾主要为废纸、各种废旧包装材料等，其产生量约为1 t/d，年产生量为360t，商业垃圾由废旧品收购单位回收。 
另外还产生化粪池污泥。化粪池产生的污泥按废水处理量的0.5‰计算，则化粪池污泥产生量约为34.02t/a。
本项目运营期固体废物排放情况见表16。
表16  运营期固体废物排放情况
序号
污染物
产生位置
产生规律
产生量
去向
1

超市、商铺

门面

间歇

360t/a
收购单位回收
3

生活垃圾
商业、办公
间歇
298.8t/a

交由环卫部门处理
4
污泥
化粪池
间歇
34.02t/a

合计
--
692.82t/a



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	产生量

	大气污染物
	美食广场、酒店
	油烟
	8 mg/m3
	0.15 t/a
	1.6 mg/m3
	0.03 t/a

	
	地下停车场
	CO
	少量
	3.05 t/a
	少量
	3.05 t/a

	
	
	HC
	少量
	0.69 t/a
	少量
	0.69 t/a

	
	
	NOX
	少量
	0.13 t/a
	少量
	0.13 t/a

	
	垃圾临时中转站
	恶臭
	少量
	少量
	少量
	少量

	水

污

染

物
	生活污水

6.803万m3/a
	CODcr
	300mg/L
	20.41t/a
	150mg/L
	10.2 t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L
	10.2t/a
	100 mg/L
	6.8t/a

	
	
	SS
	200mg/L
	13.6t/a
	120mg/L
	8.16 t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/ L
	2.04t/a
	20mg/L
	1.36t/a

	
	
	植物油
	40 mg/ L
	2.74t/a
	20mg/L
	1.36 t/a

	
	商铺
	商业垃圾
	——
	360t/a
	回收外售
	

	
	商业、办公
	生活垃圾
	——
	298.8 t/a
	交由环卫部门处理
	——

	
	化粪池
	污泥
	——
	34.02t/a
	
	——

	噪声
	空调压缩机、加压水泵、通风风机、电梯机组
	
	65～80 dB(A)
	昼间小于60，夜间小于50dB(A)；

	
	社会生活
	
	65～90dB(A)
	

	
	车辆噪声
	
	65～75 dB(A)
	

	主要生态影响（不够时可附另页）
本工程将于2013年12月建成，随着施工结束，其对生态影响将随之消失。运营期对生态环境的影响主要表现在以下：
项目总占地面积47470.45m²，项目用地现状为闲置土地，地面上覆盖着杂草等植被。项目建成后，绿化率为15.2%，绿化以广场绿化、停车场绿化与屋顶绿化相结合，并依托周边现有绿化，与周围环境相融合，能够达到较好的绿化效果，满足城市规划要求。本项目主要植被与周围环境相融合，乔木种植樟树、灌木为常绿灌木、草籽选用本地物种，以人工生态取代另一种人工生态，这种改变是可逆的。本项目的建设对项目建设地的生态影响较小。



环境影响分析
	施工期环境影响分析：
本项目施工期已经结束，产生的污染对周围的影响已不复存在。
营运期环境影响分析：

一、本项目对周围环境的影响分析

1、水环境影响分析
本项目运营期产生的废水主要为生活废水。根据项目建设用水情况分析，项目建成后将产生生活污水68030 t/a，其中COD20.41t/a(300mg/L)、BOD510.2t/a(150mg/L)、SS13.6t/a(200mg/L)，NH3-N2.04t/a(30mg/L)、动植物油2.72t/a(40mg/L)。
本项目餐饮企业厨房产生的废水含有大量动植物油及食物残渣，直接排入下水道容易堵塞管道，并造成浪费。根据环保要求，厨房废水必须经内部设置的隔油池处理后再外排。本项目不设置总隔油池，由餐饮企业在厨房内单独设置隔油池，含油废水经隔油处理后在与生活污水混合后经化粪池处理后进入市政管网。

餐饮含油废水经隔油池初步处理后，与生活污水一并进入化粪池处理，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由崇文路上铺设的城市污水管网进入白石港水质净化中心处理后，由白石港汇入湘江。
株洲白石港水质净化中心（白石港污水处理厂）位于云龙示范区学林办事处双峰村，采用氧化沟法加曝气生物滤池工艺，一期、二期、三期建设总规模为25万m3/d，其中一期建设的8.0万m3/d项目已于2013年试通水运营，配套的污水管网也同步铺设完毕，收集污水范围包括云龙示范区起步区及田心片区。本项目位于云龙示范区起步区，产生的污水属于该污水处理厂的服务范围内。
白石港水质净化中心接纳项目废水的可行性分析：

（1）污水处理厂配套污水管网建设情况

根据株洲市城市排水规划，项目所在区域为云龙示范区起步区，城市污水在白石港水质净化中心一期工程服务范围内，项目周边道路均同步建设污水管网，其中西面崇文路规划敷设污水管网。项目2013年12月底建成，预计2014年6月正式投入运营。白石港水质净化中心一期工程将于2013年底试运营，目前配套的污水管网和污水处理厂均已投入运营，因此本项目的废水可以顺利的进入株洲市白石港污水处理厂。本项目营运期废水可在项目西面崇文路设置污水总排口接入崇文路城市污水管网，最终进入白石港水质净化中心污水处理厂。

（2）污水处理厂处理量

项目投入运营后，污水排放量为188.97m3/d，占白石港水质净化中心一期工程污水处理厂受纳废水规模的0.23%，从排污管道建设及污水处理规模上，该污水处理厂可完全接纳本工程废水。

（3）污水处理厂进水水质要求

本工程生活污水经化粪池预处理后，外排废水水质为：CODcr150mg/L、BOD5100mg/L、SS120mg/L、氨氮20mg/L、动植物油20mg/L，进入城市下水管网的水质均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求，亦满足石港水质净化中心一期工程污水处理厂进水水质要求。

综上分析，项目污水进入石港水质净化中心一期工程污水处理厂处理是可行的。污水经白石港水质净化中心一期工程污水处理厂处理后排入湘江对地表水环境影响较小。
2、环境空气影响分析
本项目属房地产开发项目，不设燃煤锅炉和其他燃煤设施，所用能源均为电力和天燃气，能源清洁，可从源头上减少废气污染物的产生。项目建成后主要大气污染源为餐饮业油烟、车辆尾气及垃圾临时中转站恶臭。

（1）油烟废气
根据设计，本项目1#栋酒店设置餐饮部，5#栋规划美食广场，餐饮业及酒店餐饮业油烟废气、燃料燃烧废气污染物产生量较少，油烟经油烟净化系统处理后排放量为0.03t/a，排放浓度为1.6mg/m3, 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3标准要求，处理后经楼顶预留的专用的排烟竖井统一高空排放，对周围环境影响较小。 
（2）汽车尾气

根据工程分析，项目设置地下停车位130个，地下车库大气污染物的排放采用机
械排放的方式，换气次数按6 次/h 设计。根据上海市环境保护局主编的《机动车停车库（场）环境保护设计技术研究》表明：当地下车库换风次数大于6 次/h 以上时，排风口废气中主要污染物CO 浓度基本能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的三级标准（小时平均浓度20 mg/m3；日平均浓度6 mg/m3），如排风口与环境敏感目标保持10m 间距，经空气扩散稀释后，可使环境敏感目标处CO 浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的要求（小时平均浓度10 mg/m3；日平均浓度4 mg/m3），对周边环境影响不大。
项目在设计地下车库排（风）烟系统时，要充分考虑汽车尾气的收集效率，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，保证地下车库的换气次数（6 次/h），进行强制性机械通风换气，尽可能减少地下车库内汽车尾气污染物浓度。再在车库出口安装风幕设备，尽可能的将尾气收集排放，减少汽车尾气的无组织排放量。根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-1998），“地下车库排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应做消声处理”。要求本项目地下车库排气口严格按照该规范实施。

地上停车采用生态停车位，车位较分散且停车位布置在四周绿化带里面，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。
（3）垃圾临时中转站恶臭
本项目采用地埋式垃圾临时中转站，布置在小区的东面，容量5m3，并在垃圾临时中转站周围设置绿化。依据中华人民共和国建设部2006年3月26日发布的《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006），生活垃圾转运站分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五小类，其中日转运垃圾≤50t/d为Ⅴ类规模，其转运站边界与最近建筑的距离不得低于8m。本小区生活垃圾每日临时存放、转运量远低于50t/d，属Ⅴ类生活垃圾转运站。据调查垃圾临时中转站距垃圾临时中转站与最近建筑的距离不得低于8m，距本项目垃圾临时中转站最近的建筑有12米符合要求。建议该项目垃圾临时中转站做好及时清运工作，保持垃圾临时中转站清洁卫生，防止蚊蝇滋生。采取相应措施后对周围居民影响较小。

采取上述措施处理后，本项目运营期产生的大气污染对周围环境影响较小。
3、声环境影响分析
本项目不引进高噪声污染的KTV等项目。项目建成后噪声主要来自小区水泵、辅助设施使用的风机等高噪声设备产生的噪声、停车场噪声、商业噪声。

（1）地下车库噪声

小区地下车库进出口及地上车库周边均分布有商业楼附近，车辆进出噪声影响较大。地下车库设备噪声一般在60 dB(A)以下，加之设置在地下，对居住小区基本无影响，但辅助设施使用的风机等存在一定的噪声，噪声源强约在80~95dB(A)之间，由于本项目周围较为空旷，距项目西面最近距离湖南科技职业技术学院（80米），如果不加强管理，会对相邻学校、居民住宅产生一定程度的影响。

环评要求建设单位充分考虑到汽车行驶噪声对周围居民、学校的影响，在地下车库出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，同时在出入口和地面临时停车场地周围应加强绿化；地面停车场较为分散，且停车泊位较少，关键是减少车辆的进出次数，特别是晚上22:00后要加强车辆出入的管理，使得车辆噪声对停车场附近住户影响降到最小。
（2）地下高噪声设备

营运期的高噪声声源主要为小区泵房水泵、中央空调冷热机组、变配电室、电梯等。
小区泵房水泵噪声源强为70～75dB(A)，泵房布置在地下室第三层。建设单位拟对水泵基础作减振处理。类比调查结果表明，水泵房采用吸声、基础减震等措施，通过建筑物隔声后，对外界影响较小。
酒店、办公楼三套热泵式中央空调，空调压缩机设于地下室，无空调冷却塔。空调冷冻机组产生的设备噪声约90dB（A），须安装减振器、隔声门窗，在地下室进、排气口上安装吸、隔声管道（能有效减低噪声30dB（A）），通过吸声、建筑隔声、距离衰减，空调机组对外环境影响较小。
小区变配电室变压器声源强约为65 dB(A)，变配电室位于地下室，采用吸声、基础减震等措施，通过建筑物隔声后，对外界影响较小，不会影响到办公楼、商铺的正常运行。
本项目在1#栋酒店设置电梯，电梯电机本身噪声不高，且安装在的地下室内，其噪声对外界影响较小，对小区本身及外环境基本无影响。
通过以上分析和类比调查结果表明，营运期区内高噪声经采取治理措施后，对小区本身及环境影响较小。
（3）交通噪声影响分析

小区内的交通噪声，通过优化项目总平面布置，减少地面停车位，人车分流，加强小区日常物业管理，严格控制进入小区的车流量、车速，禁鸣喇叭，交通噪声对小区内声环境质量影响较小。

通过以上分析和类比调查结果表明，营运期区内固定设备噪声经采取治理措施后，对小区本身及环境影响较小。
4、固体废弃物影响分析

该项目产生的固体废物主要为生活垃圾和商铺产生的包装垃圾，无毒性，在小区东面设置一个地埋式垃圾临时中转站。
生活垃圾日产生量为产生量为298.8t/a，商铺、超市产生的包装垃圾为360t/a，化粪池污泥产生量34.02t/a， 
生活垃圾在收集过程中采用分类袋装、定时收集，应做到“日产日清”。同时垃圾临时中转站应加强卫生防疫与疾病控制的管理，定期消毒除臭，以防止和有效遏制各类不明疾病和疫情传播，及时收集、外运，运输过程中注意集装化、封闭化，作好无害化处置，分类收集的生活垃圾均由物业管理公司回收有用部分后定期清运，送城市垃圾填埋场统一处理。商铺、超市产生的包装垃圾有专门公司回收利用。
运营期餐饮企业厨房内隔油池产生的浮油沉渣、厨余垃圾（属于一般固体废弃物）需委托专业的公司清运处置，不得以盈利为目的贩卖给黑心商人用于提炼地沟油。餐饮企业应做好厨余垃圾的清运工作，做到定期定时清理、运输过程密闭等，符合相关环保要求，减少对周围环境的影响。

经上述措施处理后，固体废物对小区及区域环境产生影响较小。
5. 生态环境对本项目的影响

本项目规划总用地面积47470.45m2，总建筑面积43499.77m2。地块株洲职教大学城北部教育主导区的中心位置，西面紧邻崇文路。项目建成后，将会对该地以下几方面的生态环境因素带来影响。
（1）人口
项目主要为商业区，建成后地块内人流量显著增加，其生态影响指标—碳循环体系的碳释放量和耗氧量会有一定量的增加，区域环境的生态负荷也将随之有所增加，因此该项目应根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，采取一定的生态恢复和补偿措施，增大单位面积的吸碳能力和放氧量，以削减生态影响，减少环境损失。
（2）土地利用
本建设项目占地47470.45m2，目前土地利用现状以未开垦的荒地；项目建设将使现有土地改为商业用地，用地性质及土地利用格局将发生根本性的改变，使之从自然丘陵、水体功能完全调整为城市商业用地。
（3）绿地
根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。参照《绿化环境效应研究》（冯采芹1992年编）有关绿地城市生态补偿效应的资料，不同类型绿地生态补偿能力见表23。
由表23可知，降污能力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。建设单位加强了居住区的绿化设计，同时，将保留部分山体及植被。本项目绿化率达15.2%，因此，在一定程度使项目建设区域受损的植被绿地得到补偿和恢复，以改善和提高区域生态系统功能。
表23 不同类型绿地生态补偿能力
绿地类型

年吸收CO2（m2/t）

年滞降尘（m2/t）

减噪(m2/dB)

年吸收SO2(m2/t)

释氧能力(m2/t)

吸碳能力(m2/t)

草地

1.4423

0.0012

1.5-2.5

16.22

14.2308

5.3719

绿篱(1m)

1.2000

0.00096

7.5左右

2.53

11.8399

4.4444

灌木

0.8982

0.00075

7.5左右

2.03

8.8623

3.3267

乔木

0.7212

0.00046

3.0-5.0

1.04

7.1158

2.6711

6. 外环境对本项目的影响

本项目位于株洲职教大学城北部教育主导片区的中心位置，西面紧邻崇文路（非城市主、次干线），项目西面为湖南科技职业技术学院及湖南工贸技师学院，西北面是建成的学府港湾居民区，其他周边是尚未开发的荒地，所在地周围主要为学校和居民点，无高噪声和高污染的企业，周围环境对本项目影响较小。
二、项目符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年本）》规定，株洲市云龙房地产开发有限责任公司“职教大学城配套服务中心一期”建设项目，不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目。因此，本项目符合相关产业政策。

2、城市规划的符合性分析
根据《株洲云龙示范区总体规划》（2010-2030）株洲云龙示范区总体规划图，本项目用地属于规划的2类商业用地，本项目为房地产项目，产业定位为商业，用地区域符合株洲云龙示范区整体规划。
根据《株洲职教城控制性规划》中株洲职业大学城用地规划图，本项目用地区域为规划商业金融用地，本项目为房地产项目，产业定位为商业，用地区域为规划的商业金融用地，其中在本项目中心建设一个中心广场，所在区域为规划的广场用地，因此本项目建设符合株洲职业大学城总体规划要求。
综上所述，本项目符合株洲云龙示范区及株洲职教城控制性规划，详细见附图2及附图3。
3、选址可行性分析
职教大学城配套服务中心一期地处于株洲职教城北部教育主导片区的中心位置，西面紧邻崇文大道，西有迎宾大道，南有北环大道两条区域性快速道，北有学林路、东有盘龙路、云龙大道三条城市主干道；是为株洲职教城建设指挥部规划，不仅是职教城的主要商业配套项目，以后更是云龙新城乃至长株潭的品牌商业街，无重要工业污染源，周边无恶臭及刺激性气体产生。
职教大学城配套服务中心一期由中心广场把项目分为南北两个地块，其中南区规划总用地面积为25641.36m2，北区规划总用地面积21829.01 m2，南北两个地块共计占地面积47470.45 m2，该项目用地作为商业用地已经取得了相应的土地使用证，也获得云龙示范区规划局的批准。土地使用证及用地红线图见附件3和附件4.
项目所在地为用地现状为荒地，本项目所在区域的市政配套如给水、排水、电、垃圾收集体系和道路交通等都已完备。
综上所述，本项目符合城市发展规划、交通便利、且周边没有重大污染项目，区域环境较好，项目选址是可行的。

4、平面布置合理性分析

 本项目的布局根据南北长、东西窄的地块特征分两大块，南端由1号楼（12层）、2A号楼（3层）及2B号楼（3层）构成，北端由3-6号楼（3-5号楼3层，6号楼4层）构成，中间有一个广场。将建成一个集住宿、餐饮、商业、休闲、观光等多功能多业态的消费商业街区，并设置地下层、停车库、绿化带及道路等配套工程。
本项目主要功能定位为商业，将酒店、网吧等休闲场所集中设置在厂区南面，培训商务楼设置在北面距高噪音的场所较远。为了方便培训商务楼上班人员就餐，美食广场紧邻设置在培训商务楼南面，在厂区中心地段布置三栋商业楼。因为只要加强在做好消声、吸声、隔音等综合降噪措施后，对周围环境保护目标的影响较小。

2#-4#栋商业楼规划经营生活超市、服装、电子产品类等，但由于商业门面具有一定的不确定性，因此建议项目商铺预留油烟通道。小区居美食广场、酒店建设时预留排烟竖井，并引至楼顶；汽车尾气排气通道出口设置在小区绿化带隐蔽的地方；本项目风机、水泵、空调压缩机等设备均设于地下室独立隔声房间，对周围环境保护目标影响较小，项目设备布置合理。

小区变配电站为10KV，变配电站与最近商业楼的距离约为30米，可以满足《10KV及以下变电所设计规范》（GB50052-94）大于2.7米的最小电气安全净距，为进一步减少变配电站产生的电磁辐射影响，要求变配电站做好防雷防电的措施，并做好防电磁辐射的屏蔽防护措施。采取适当的防护措施后小区变配电站布置合理。

本项目拟在小区东面设置1座地埋式垃圾临时中转站，设计规模为5m3/a，株洲市常年主导风向为西北偏北风，夏季主导风向为东南偏南，主要考虑到夏季气温较高，更容易产生恶臭，综合考虑地埋式站设置在厂区东面，垃圾站与最近建筑距离为40m，符合《城镇环境卫生设施设置标准》和《城市环境卫生设施规划规范》中≥8m的卫生防护距离要求。同时，根据上述标准及规范要求，垃圾临时中转站周围应合理规划和种植树木及花卉，设置不小于3m的绿化隔离带，因此项目垃圾站布置合理。

综上所述，项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、景观等各方面因素，功能分区明确，动静结合，人流物流通畅，环保设施齐全，可满足环保要求，项目总平面布置基本合理。项目平面布置图详见附图4。
5、项目清洁生产

房屋的建设也是一种产品的生产，所以本评价把“清洁生产”这一概念运用到住房项目的建设中来。现代房产发展的新趋势是在房屋的建设中引入“居住生态化”观念，即从生态层来获得对环境的重新认识，目的是保护自己赖以生存的环境，解决人与自然和谐发展的问题，因此房地产建设项目的清洁生产主要体现在“绿色房产”的实施方面，即充分考虑到人与自然的和谐统一，使房屋符合“住健康、可回收、低污染、省资源”的原则。在此，本评价着重谈一下“省资源”——通过节能设备的使用达到“低污染、省资源”的目的，对于增强全民节能意识、建立节约型社会有着重要的意义。

（1）建筑节能
本项目是民用建筑，建筑节能是能源节约的重点领域，该项目的用地性质为商业用地。据统计，通过采取外围护结构等方面的节能措施，可以达到节能65%以上的目的。所以应加强建筑节能措施。本项目的建筑节能措施如下：
①主体建筑的墙体采用新型节能材料；
主要建筑物的墙体采用了聚苯乙烯塑料、聚氨酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，以降低外墙传热系数；
②屋面采用了憎水膨胀珍珠板作为保温层；外墙选用内保温，保温材料可采取微晶无机保温砂浆施工；
③外窗选用了塑钢中空玻璃窗（5+6+5），传热系数仅为2.7，可达到改善建筑热工性能的效果；
④合理考虑了建筑朝向和楼距，充分利用自然通风和天然采光，减少使用空调和人工照明；特别要注意地形等自然条件的利用，合理设计各栋楼的朝向、间距、建筑密度、容积率等，最大限度的利用土地资源；
⑤注意室外环境设计，加强对阳光、水的组织利用，尽可能增加绿地面积，减少硬化地面，减少大面积混凝土地面反射热量，设计上注重园林绿化要求，充分利用植被改善环境；
（2）电气节能
①选用节能型变压器，尽可能采用强迫风冷方式，提高过负载能力；
②空调、水泵、风机采用变频调速运行方式；
③规划设计上变配电所设在负荷最集中的地方，以减少长期运行造成的线路损失； 

④在变压器低压侧，采用电容器进行集中补偿，使电网功率因数达到0.90以上；
⑤选用电子镇流器，提高功率因数；
⑥照明全部采用节能灯具，其中室外路灯系统有条件时可以采用太阳能路灯及风能发电照明；
⑦建立正常的电气设备维修保养和照明灯具的清洁管理制度，以保证设备的高效运行及良好的照明环境；
⑧设计时考虑稳定电压措施，采用照度标准应符合规范要求；
⑨楼梯间的路灯选用高效节能灯具，并采用声控系统，以免电灯彻夜长明，浪费电能。
（3）节水措施
①充分利用城市供水管网压力进行供水，节省能源；
②在各给水进口装设量水表，以利统计和节约用水；
③选用节水型用水器具和卫生设备，可考虑选用感应性控制器的公共洗手盆及小便器；
④绿化景观用水尽量少使用市政自来水，可考虑使用收集的雨水，绿化浇灌采用微灌、滴灌等节水措施。
（4）燃气节能措施
①在各燃气进气口阀门处装设计量器具，以利统计和节约用气；
②选用节能型燃气具。
（5）可再生能源利用
建议本项目室外路灯采用太阳能供电或风能发电照明，条件具备时，可采用地源热泵系统或太阳能热水器。
（6）节能管理措施
①建设单位对重点用能机构、部门和部位加强管理，对用能岗位的操作人员进行节能教育和节能技术培训。
②加强能源的计量管理，建立必要的能源考核制度。
③加强物业管理工作，及时维修管道，防止跑、冒、滴、漏等浪费能源的现象，通过建立规章制度和认真执行达到节约水电等能源的目的。
三、环保投资
本项目总投资9000万元，其中环保投资103万元，占总投资的1.14﹪。环保投资组成见表26。
表26  建设项目环保投资一览表
环境污染防治措施

环保投资（万元）

噪声防治

设备减震隔声、风机消声等

20
汽车废气防治

排风机及排风道等排风系统等

21
厨房废气处理

排烟烟道

15
生活垃圾处理

垃圾临时中转站、及时清运
6
生活污水

化粪池、雨污分流等

16
生态保护

绿地建设、景观改善等

25
总  计

103
四、环保“三同时”项目

本工程环保“三同时”验收项目见表27。
表27  建设项目“三同时”验收一览表
污染源
环保措施
监测因子
要求
废气
地下
停车场
设置地下车库机动车尾气通风系统，换气次数≥6次，排放口设于小区绿地内和建筑物外墙，远离人群活动场所，高于地面2.5m。在地下车库出入口附近设绿化隔离带等
CO、NOX、HC

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准
餐饮业油烟废气
美食广场、酒店设置预留排烟竖井，并安装油烟净化装置 
油烟
达到《饮食业油烟排放标准（试行（GB18483-2001）（2.0mg/m3）
废水
生活
废水
餐饮含油废水经内部隔油池初步处理后，与生活污水一并进入化粪池处理后由城市污水管网排入白石港水质净化中心进行二级处理
化粪池出口监测COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中三级标准
噪声
高噪声设备
高噪声设备减震隔声、风机消声等；小区商业不得引进高噪声设备； 
Leq（A）
项目周边居民实地监测连续A 声级，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
生态
绿地建设、景观改善等
绿地率
达15.90%
固废
生活
垃圾
在厂区东面设置5m3地埋式收集站，生活垃圾及化粪池污泥收集后由环卫部门清运并处置；超市及商铺废包装回收利用；餐饮企业厨余垃圾及隔油池油渣应委托专业公司处置
恶臭
实地查看垃圾临时中转站、垃圾收集桶的布设情况
环保管理
内容验收
1．环保审批手段及环保档案是否健全；
2．环保措施落实情况
3．运行期是否有扰民现象。
查阅资料、听取汇报和查看现场
1．环保审批手段及环保档案是否健全；
2．环保措施落实情况
3．运行期是否扰民
注：餐饮等企业入驻前应办理相关环保手续，并做好相关环保设施建设工作，比如餐饮企业需配备厨房油烟净化器、隔油池等设施；，且需经环保局验收合格后才能营业。这部分环保设施不在本项目验收范围内



项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气
	餐饮业
	油烟
	美食广场、酒店预留烟道，厨房内安装油烟净化装置，烟气经静电油烟净化装置处理后通过专用烟道于楼顶排放
	（GB18483-2001）（试行）

	
	地下车库
	CO、HC、NOX
	设置地下车库机动车尾气通风系统，换气次数≥6次，排放口设于小区绿地内和建筑物外墙，远离人群活动场所，高于地面2.5m。在地下车库出入口附近设绿化隔离带等
	对周围环境影响较小

	废水
	生活污水
	COD、BOD5

SS、NH3-N、
动植物油
	餐饮含油废水经隔油池初步处理后，与生活污水混合经化粪池处理由城市污水管网排入白石港水质净化中心进行处理
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	固废
	固体废弃物
	生活垃圾
废旧包装

化粪池污泥
	超市、商铺包装垃圾有专业公司回收利用，生活垃圾及污泥交由环卫部门处理，餐饮企业厨余垃圾及隔油池油渣应委托专业的公司处置
	零排放

	噪
声
	营运期主要为交通噪声、停车场噪声和社会生活噪声，通过将泵房、风机进行吸声、隔音等处理，加强停车场管理，禁鸣喇叭等措施可达到标准。

	其
他
	无

	生态保护措施及预期效果：
无

	一、结论
1、项目产业政策符合性
根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年本）》规定，株洲市云龙房地产开发有限责任公司“职教大学城配套服务中心一期”建设项目，不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目。因此，本项目符合相关产业政策。
2、城市规划的符合性
根据《株洲云龙示范区总体规划》（2010-2030）株洲云龙示范区总体规划图，本项目用地属于规划的二类商业用地，本项目为房地产项目，产业定位为商业，用地区域符合株洲云龙示范区整体规划。

根据《株洲职教城控制性规划》中株洲职业大学城用地规划图，本项目用地区域为规划商业金融用地，本项目为房地产项目，产业定位为商业，用地区域为规划的商业金融用地，因此本项目建设符合株洲职业大学城总体规划要求。

综上所述，本项目符合株洲云龙示范区及株洲职教城控制性规划。
3、项目选址可行性
职教大学城配套服务中心一期地处于株洲职教城北部教育主导片区的中心位置，西面紧邻崇文大道，西有迎宾大道，南有北环大道两条区域性快速道，北有学林路、东有盘龙路、云龙大道三条城市主干道；是为株洲职教城建设指挥部规划，不仅是职教城的主要商业配套项目，以后更是云龙新城乃至长株潭的品牌商业街，无重要工业污染源，周边无恶臭及刺激性气体产生。项目现已取得株洲市规划部门及政府机关批准。
本项目目前已施工完毕目前处于招商阶段，尚未正式运营。项目西面为湖南科技职业技术学院及湖南工贸技师学院，西北面是建成的居民区，其他周边是尚未开发的荒地，所在地周围主要为学校和居民点，无高噪声和高污染的企业，周围环境对本项目影响较小。项目所在区域的市政配套如给水、排水、电、垃圾收集体系和道路交通等都已完备。
综上所述，本项目符合城市发展规划、交通便利、且周边没有重大污染项目，区域环境较好，项目选址是可行的。
4、平面布置合理性
本项目的布局根据南北长、东西窄的地块特征分两大块，南端由1号楼（12层）、2A号楼（3层）及2B号楼（3层）构成，北端由3-6号楼（3-5号楼3层，6号楼4层）构成，中间有一个广场。将建成一个集住宿、餐饮、商业、休闲、观光等多功能多业态的消费商业街区，并设置地下层、停车库、绿化带及道路等配套工程。
本项目主要功能定位为商业，将酒店、网吧等休闲场所集中设置在厂区南面，培训商务楼设置在北面距高噪音的场所较远。为了方便培训商务楼上班人员就餐，美食广场紧邻设置在培训商务楼南面。在厂区中级地段一次布置三栋商业楼。因为只要加强在做好消声、吸声、隔音等综合降噪措施后，对周围环境保护目标的影响较小。
在商业楼预留烟道并引至屋顶；汽车尾气排气通道出口设置在小区绿化带隐蔽的地方；本项目风机、水泵、空调压缩机等设备均设于地下室独立隔声房间，对周围环境保护目标影响较小，项目设备布置合理。
本项目拟在小区东面设置1座地埋式垃圾站，设计规模为5m3/a，株洲市常年主导风向为西北偏北风，夏季主导风向为东南偏南，主要考虑到夏季气温较高，更容易产生恶臭，综合考虑地埋式垃圾站设置在厂区东面，与垃圾站与最近建筑距离为40m，符合《城镇环境卫生设施设置标准》和《城市环境卫生设施规划规范》中≥8m的卫生防护距离要求。同时，根据上述标准及规范要求，垃圾临时中转站周围应合理规划和种植树木及花卉，设置不小于3m的绿化隔离带，因此项目垃圾站布置合理。
综上所述，项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、景观等各方面因素，功能分区明确，动静结合，人流物流通畅，环保设施齐全，可满足环保要求，项目总平面布置基本合理。
5、环境质量现状评价结论
（1）环境空气
项目拟建地区域空气质量完全满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
（2）地表水
湘江白石断面水质不能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，但随着湘江流域的主要城镇污水处理厂的建设，届时湘江水质将得到大幅度改善；纳污水体白石港水质基本能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；下游NH3-N、COD超过V类标准，湘江白石段断面NH3-N有超标现象，其余主要指标均满足III类水质要求。
（3）声环境
项目所在地区域东北、西、南厂界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
6、环境影响分析及污染物达标排放分析结论
（1）施工期环境影响分析
本项目施工期已经结束，施工期对周围环境的影响随着施工期的结束而消失。
（2）营运期环境影响分析
①废气影响分析结论
根据项目建设内容，营运期废气污染源主要包括机动车尾气、餐饮业排放的油烟废气以及垃圾临时中转站散发的恶臭气体等。
油烟废气：本项目所使用的燃料采用清洁能源天燃气，无燃煤设施。根据同类工程类比分析，美食广场及酒店餐饮部产生的油烟浓度约为8 mg/m3，由净化效率大于80%的油烟净化系统处理后，浓度约为1.6mg/m3，经专用内置排烟烟道高空排放，排放口分别设置在顶层。
汽车尾气：建议采用合理布局通道、车位，加强管理等手段来减少塞车，减少机动车低速进出停车场，以降低CO、HC 和NOX等污染物的排放，除外，还应加强周边地区绿化，地下车库排放的机动车尾气通过通风系统将废气抽至排气筒排放，排气筒高度为2.5米，排气筒设置在绿化带里，应远离商业办公楼。为保证停车场有足够的换气次数，按《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98），换气次数每小时不少于6次。机动车尾气污染物通过室外大气以及绿地的净化，对小区内环境和外环境影响均较轻。地上停车位较少采用生态停车位，且较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，对小区的环境空气质量影响不大。
垃圾临时中转站恶臭：采用地埋式垃圾临时中转站，并在垃圾临时中转站周围设置绿化。据调查垃圾临时中转站距垃圾临时中转站最近的建筑物为12米，大于其与相邻建筑间隔8米的要求，建议该项目垃圾临时中转站做好及时清运工作，保持垃圾临时中转站清洁卫生，防止蚊蝇滋生。采取相应措施后对周围居民影响较小。
②废水影响分析结论
餐饮含油废水经隔油池初步处理后，与生活污水一并进入化粪池处理，本项目运营期污水排放量为68030 m3/a，产生浓度为CODcr300mg/L、BOD5150mg/L、SS 200 mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油40mg/L。经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由崇文路城市污水管网进入白石港水质净化中心一期污水处理厂处理达标后由白石港汇入湘江，本项目产生的废水经处理后排入湘江对地表水影响较小。
③噪声影响分析结论

本项目不引进KTV等高躁声的项目，项目建成后噪声主要来自小区水泵、辅助设施使用的风机等高噪声设备产生的噪声、停车场噪声、商业噪声。
（1）地下车库噪声

本项目建成营运后，在加强对停车场的管理，规范停车库（场）的停车秩序，小区内禁鸣喇叭，减少机动车频繁启动和怠速；禁止人为喧哗、吵闹。只要加强控制，进出机动车噪声、人群活动噪声对声环境不会造成明显影响。各类水泵及发电机应选择低噪声的设备并设置于建筑物的地下室，采取隔声措施，并尽可能远离居住楼。

④固废影响分析结论

本项目产生的固体废物主要有办公生活垃圾、商业垃圾、化粪池污泥。入驻餐饮企业产生的厨余垃圾、隔油池浮渣、沉渣等由企业自行委托有专业的公司处置。
固体废弃物在收集过程中采用分类袋装、定时收集，生活垃圾和化粪池污泥交于环卫部门处理，应做到“日产日清”。商铺、超市产生的包装垃圾有专门公司回收利用。运营期餐饮企业厨房内隔油池产生的浮油沉渣需委托专业的公司清运处置。

综上所述，从企业提供的治理方案分析，只要在实施过程中能严格管理、认真落实，确保废气和噪声达标排放的问题不大，废水和固体废物也可达到无害化处理，项目对周围环境及敏感点影响较小。
二、建议与要求
1、实行雨污分流，生活污水须经化粪池预处理后再排入市政污水管网。
2、生活垃圾应定点堆放，及时清运处理，避免影响居民生活。
3、将高噪声设备用房安置于远离办公楼的空地下，并对有噪声和振动源的设备做必要的消声、减振处理。
4、净化区域环境空气、减少噪声，美化环境，建议依据本项目建筑物特点，结合城市绿化要求，进行科学绿化，以形成一个较清洁、舒适和优美的商贸居住环境。
5、强绿化及物业管理，营造清洁、舒适和优美的生活居住环境。绿化进行中不得移栽古树名木、国家、省保护的野生植物及有害外来入侵植物。



	预审意见：   

          公  章：

经办人：                                        年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：                                

                                             公  章：

经办人：                                   年   月   日



	审批意见：

                                               公  章：

经办人：                                   年   月   日




	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：
附件

附件1  环境保护审批登记表

  附件2  环评委托书

  附件3  项目土地使用证

  附件4  项目用地红线图

附图

附图1  项目地理位置图
附图2  株洲云龙示范区总体规划图

附图3  湖南省株洲职业教育大学城用地规划图
附图4  项目总平面布置及噪声监测布点图
附图5  大气、水环境监测布点图
附图6  项目周边环境现状图
附图7  项目排水路径图
附图8  环境保护目标图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水）

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。






图1   运营期产污节点图

































































型





类





容





内





结论与建议





废气、噪声





停车库





噪声





水泵、风机





废水、噪声、固废





办公区





废水、固废、废气、噪声





商业区





运营期























12

