建设项目环境影响报告表
（报批版）

   项  目  名  称 ：        五星垃圾中转站           1 
   建设单位（盖章）： 株洲云龙示范区行政管理综合执法局 1
编制日期: 2016年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别……按国标填写。
4、总投资……指项目投资总额。
5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见……由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
	项目名称
	五星垃圾中转站

	建设单位
	株洲云龙示范区行政管理综合执法局

	法人代表
	刘立峰
	联系人
	刘定乾

	联系电话
	18773364660
	传真
	
	邮政编码
	412007

	通讯地址
	湖南省株洲市云龙示范区

	建设地点
	云龙示范区云田镇五星村

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	(新建 □改扩建□技改
	行业类别及代码
	城市环境卫生管理

[N8022]

	占地面积
（平方米）
	1166.32
	绿化面积
（平方米）
	420

	总投资
（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	10
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费
	
	预期投产日期
	2017年1月

	工程内容及规模：
一、建设项目的由来
目前，五星垃圾中转站的服务范围为云田镇，根据目前的居住人口，其垃圾中转站中转量约15t/d，采用传统的垂压式方法对生活垃圾进行压缩，方便转运至株洲市生活垃圾焚烧发电厂。
由于云龙假日欢乐广场的建成开发使用，原五星垃圾中转站的建设地点与假日欢乐广场的定位不协调，为了既能够满足云龙假日欢乐广场的发展定位，又能够使得五星村的生活垃圾得到有效处置后转运，满足当地居民生活需求，改善当地的环境质量，株洲云龙示范区行政管理综合执法局拟将原五星垃圾中转站搬迁异地重建。

随着城市的发展及人民生活水平的提高，城市生活垃圾的数量也随之增大。株洲云龙示范区行政管理综合执法局结合云龙示范区云田镇的发展规划，由于近期云田镇发展有限，人口变化较小，建设单位拟利用原五星垃圾中转站的垂压设备，在新址仍使用垂压式方法压缩生活垃圾作为过渡。远期，随着城镇居民的增加，生活垃圾的数量亦会随之增加，建设单位拟淘汰垂压式压缩设备，购置整体移动式垃圾压缩中转设备，该设备较为环保，生活垃圾进入密闭的空间压缩，可以有效的控制恶臭气体的逸散，同时，在压缩过程中产生的渗滤液在设备底部，在车辆转运的过程中实现整体转运。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律和规定，本项目应当编制建设项目的环境影响评价报告表。为此，株洲云龙示范区行政管理综合执法局委托湖南景玺环保科技有限公司进行项目环境影响报告表的编制工作。我司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《环境影响评价技术导则》的要求编制了环境影响报告表(送审稿)。
2016年7月26日，云龙示范区环保局在株洲主持召开了《五星垃圾中转站环境影响报告表》专家技术审查会，对报告表进行了认真的评审，并提出了相关的补充与修改意见。会后我公司评价人员根据评审意见与业主单位进行了沟通、探讨，对其中的关键问题进行了落实，进行了认真的修改与补充，形成了本报告表(报批稿)。

二、项目基本情况
1、项目名称
五星垃圾中转站。
2、建设地点
株洲市云龙示范区云田镇五星村。
3、建设内容及规模
3.1 主要技术经济指标

本项目总用地面积1166.32m2(约合1.75亩)，其中代征道路绿化用地面积为396.32m2(约合0.59亩)，项目主要技术经济指标详见表1。

表1  主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数量

备注

1

规划总用地面积

m2
1166.32

约合1.75亩，其中代征道路绿化用地396.32m2(0.59亩)

2

净用地面积

m2
770.00

3

总建筑面积

m2
828.6

4

建筑基底面积

m2
276.2
5

建筑容积率

1.07

6

建筑密度

%
36.6

7

绿化率

%

36.2

3.2 项目组成

项目拟建设一座日处理能力为50t的垃圾中转站，根据《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ47-2006)，本项目规模属于小型V类垃圾中转站，项目配套建设供排水、供电等公用工程，分为近期、远期建设，具体项目组成详见表2。
表2    建设项目组成
项目组成
主要建设内容
主体工程

近期
建设1栋总建筑面积为828.6m2的城镇垃圾中转站(含配套用房，垃圾中转站作业区1层构架，分为3个区，其中1区、2区为远期预留作业区，3区为近期作业区；配套用房在3区右侧，分为3层)，采用传统垂压工艺，日处理能力为50t/d。
远期

利用近期建成的垃圾中转站，采用整体移动式垃圾压缩中转设备，日处理能力为50t/d。
辅助工程

配套用房

在垃圾中转站右侧建设配套用房，其中1楼为操作室，2楼为工人休息室，3楼为仓库。
公
用
工
程
供水系统
自来水引入管网
供配电系统
变压器，高、低压配电柜等
值班休息室
2人的容纳能力
排水系统
生活污水经化粪池处理后用作农用。
废水处理设施
近期：生活污水经化粪池处理后用作农用，冲洗废水、垃圾渗滤液经收集后与压缩后的生活垃圾一并转运至城市生活垃圾焚烧发电厂进行处置。

远期：生活污水经化粪池处理后用作农用，冲洗废水、垃圾渗滤液在整体移动式垃圾压缩中转设备中随压缩后的生活垃圾一并转运至生活垃圾焚烧发电厂进行处置。
4、主要生产设备
表3 主要生产设备一览表
设备名称
规格
数量
备注
普惠垂压机
PY2ZIIBOL6

1台
近期，利旧
整体移动式垃圾

压缩中转设备
10m3
2个
远期，设备内含压缩驱动
电气控制和操作系统
-

1/2套
近期/远期
垃圾收集勾臂车

1台

远期
垃圾转运车

1台

近期，配套渗滤液收集装置

5、服务范围、设计规模及收运模式

(1)服务范围：株洲市云龙示范区云田镇

(2)设计规模：本次设计垃圾中转站最大转运能力为50t/d。

(3)收运系统：在云田镇上设置1~2个垃圾收集点，便于垃圾车统一清运。垃圾收集点采用与垃圾收运车配套的专用垃圾集装箱，体积约10m3。待各个垃圾收集点的垃圾收集箱收集近总体积的80%，然后运至五星垃圾中转站进行压缩处理。

(4)规模设置的合理性分析：目前云田镇的人口为23216人，该区域现有生活垃圾转运量约为15t/d，随着云龙示范区的发展、城镇一体化的建设进程以及国内人口计划政策的变化，预计远期云田镇人口可达到近期的2倍，约46000人，按照每天人均生活垃圾产生量为1kg/d计，则远期云田镇的生活垃圾产生量约为46t/d，本项目生活垃圾中转站最大设计转运能力为50t/d，其设计规模合理。

6、公用工程
项目生活用水及冲洗用水均来自城市供水管网，该区域城市供水管网能够满足项目需求。

本工程采用雨、污水分流排水体制。雨水就近排入本工程雨水管网。生活污水经化粪池处理后用作农肥；冲洗废水、垃圾渗滤液随垃圾一并转运至株洲市生活垃圾焚烧发电厂处置。

项目电、通讯等均由当地城市网提供。
7、职工人数、工作制度
职工人数：职工1人，管理人员1人。
工作制度：全年工作日为365天。
8、总投资及资金筹措
项目估算总投资100万元，资金由建设方自筹。
9、项目实施进度
本项目预计2016年8月开工建设，2017年1月投入使用。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目属于搬迁异地重建项目，项目原用地作为欢乐假日广场项目用地，拟建用地区域为空地，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境概况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
    1、地理位置及交通
株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。
本项目位于株洲市云龙示范区五星村，地理坐标为东经113°11′40.86″、北纬27°59′52.57″。
2、地形地貌地质
株洲市地质属元古界板溪群拉缆组，为浅海相碎屑沉积岩。母岩有紫色砂泥板岩，粘土质板岩，凝灰质砂岩，含沙砾岩。区内无活动断裂带，地震强度为6度。
3、气候气象
株洲市属中亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、雨量充沛、气候温和、光热条件好的特征，表现为春温多变，夏多暑热，秋高气爽、冬少严寒。多年平均气温17.5℃，月平均气温1月最低，7月最高，极端最高气温40.5℃，极端最低气温－11.2℃。年平均降雨量1409.5mm，降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季。年平均相对湿度78%。常年主导风向为NNW，静风频率为20.5％,年平均风速2.2m/s。
4、水文
湘江是流经株洲市区的唯一河流，多年平均出口流量2440m3/s，自南向北流经湖南，由濠河口入洞庭湖，最后汇入长江。湘江是湖南省最大的河流，也是长江的主要支流之一。

湘江株洲段江面宽500～800m，水深2.5～3.5m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约1800m3/s，历年最大流量22250m3/s，历年最枯流量101m3/s，平水期流量1300m3/s，枯水期流量400m3/s，90%保证率的年最枯流量214m3/s。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，最枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩，是良好的夏季天然游泳场所。

区域主要纳污水体白石港是湘江在株洲最大的支流，发源于浏阳境内，流经株洲市云田、大坝桥、龙头铺、燕子窝、鹅颈洲、横穿京广铁路、320高等级公路以及市区人民路、建设路，流域面积246 km2，干流长29km，河流坡降0.60‰，水深1.0～2.0m，流量约1.0～5.2m3/s。白石港流域呈一口袋形，其间河网密布，主要支流共有8条，宽度约为5米-30米左右。
5、植被、生物多样性

株洲市是湖南省重要的林区之一。有林区面积1086.18万亩，其中森林面积714.255万亩，森林覆盖率为41.69%。油茶林面积206万亩。树林种类有106科，269属，884种，有稀有珍贵树种70多种。

本项目所在区域为城区，植被主要为人工植被，项目占地范围内为未开发的荒地，场地内生长的植物为灌木、杂草。

区域内无大型渔业、水生生物养殖业，无森林和珍稀野生动物。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：
一、株洲市

株洲，位于湖南东部，古称建宁，公元214年，三国东吴在此设建宁郡，到南宋绍熙元年（公元1190年）正式定名为株洲。现辖5县4区和1个国家级高新区、1个“两型社会”建设示范区。株洲市域的总面积为11262平方千米，常住总人口为385.56万人（2010年人口普查数据）；其中市区的总面积为853.4平方千米，常住总人口为105.54万（为2010年人口普查数据，因为2011年原市区周围株洲县的卫星城镇纳入城区，现人口应达到约120万）。

株洲是南方最大的铁路枢纽，京广、沪昆铁路在这里交汇，武广高速铁路建成通车，衡茶吉铁路正在加紧建设。株洲火车站平均每3分钟接发一趟列车，是全国五大客货运输特级站之一。公路方面，106国道、107国道、320国道、京港澳高速、上瑞高速以及连接闽南、赣南、湘南的“三南”公路都在境内穿过。随着正在建设的岳汝高速、长株高速的竣工通车，株洲的交通优势更加明显。航运方面，穿城而过的湘江，是长江第二大支流，四季通航，千吨级船舶可通江达海。

2015年，全市生产总值2335.1亿元，增长9.5%。其中第一产业增加值179.5亿元，增长3.8%；第二产业增加值1337.1亿元，增长7.9%，其中工业增加值1182亿元，增长7.9%；第三产业增加值818.5亿元，增长13.6%。全市三次产业结构由上年的7.7：59.3：33调整为7.6：57.3：35.1，其中，第一产业比重下降0.1个百分点，第二产业比重下降2个百分点，第三产业比重提高2.1个百分点。第一、二、三产业对GDP的贡献率分别为2.8%、50.8%和46.4%。
全市2015年末常住人口400.1万人。常住人口中，城镇人口248.5万人，乡村人口151.6万人。人口自然增长率为7.4‰。全市城镇化率为62.1%。年末，全市从业人员250万人。全市城镇居民人均可支配收入为33977元。农村居民人均可支配收入15637元。城乡居民收入比为2.17:1，城乡收入差距进一步缩小。
二、云龙示范区

株洲云龙示范区是长株潭城市群“两型”社会建设综合配套改革试验五大示范区之一，位于株洲市北部，总面积百余平方公里，总人口6.64万人，辖两镇(云田、龙头铺)一办事处(学林)，共23个社区居委会。作为株洲市委、市政府派出机构，株洲云龙示范区党工委、管委会于2009年4月18日正式挂牌成立，实行合署办公，对示范区实行统一领导和管理。株洲云龙示范区实行“小政府、大服务”的运作模式，下设综合管理部、党务工作部、发展规划部、国土建设部、招商合作部、社会事业部、财政金融部7个副处级职能部门，另设立株洲市云龙发展投资控股集团有限公司，与株洲云龙投融资管理中心合署办公，并加挂株洲云龙示范区土地储备中心牌子。

2015年示范区实现GDP21.2亿元，同比增长7.9%,其中一产3.2亿元，同比增长3.7%，二产10.1亿，同比增长6.1%，三产7.9亿元，同比增长12.8%，一产、二产和三产的比重为15.1:47.6:37.3。三次产业对经济增长的贡献率依次为6.2%、41.9%和51.9%，分别拉动经济增长0.5个百分点、3.3个百分点和4.1个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值33160元。

三、项目周边概况

工程所在地位于云龙示范区云田镇五星村，近期北侧隔着云峰大道，120～400m为五星家园联排别墅区，约有居民50户；西北侧60～400m为云龙假日广场，约有商铺居民10户；东北侧240～500m为榕树花园，约有居民120户；东侧30m是一座中石油加油站；西南方向810m是方特欢乐世界；远期项目西侧200～600m和北侧90～260m，为规划一类居住用地，项目南侧30～100m为规划商业金融用地，项目西北侧200～500m为规划教育科研用地。评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。



环境质量状况
	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气
为了调查项目所在地块的环境空气质量现状，本环评收集了株洲市在云田中学近三年的常规监测资料。株洲市云田中学监测点位于本项目地西面约1.1km处。监测结果见表4。
表4   株洲市云田中学大气常规监测结果统计

单位：mg/m3

时间
项目
SO2
NO2
CO

PM10
PM2.5
2013年
日均最大值
0.183

0.084

4.4

0.390

0.287

日均最小值
0.002

0.007

0.3

0.006

0.006

超标率(%)

0.5

0.3

0.3

26.0

34.2

最大超标倍数(倍)

0.2

0.1

0.1

1.6

2.8

年均值
0.033

0.030

0.9

0.113

0.069

2014年
日均最大值
0.187

0.810

2.4

0.333

0.265

日均最小值
0.001

0.004

0.3

0.012

0.01

超标率(%)

0.8

0.3

/

13.2

26.6

最大超标倍数(倍)

0.25

0.01

/

1.22

2.54

年均值
0.024

0.04

0.8

0.098

0.064

2015年
日均最大值
0.072

0.067

2.1

0.293

0.222

日均最小值
0.001

0.004

0.3

0.012

0.01

超标率(%)

/

/

/

9.4

17.3

最大超标倍数(倍)

/

/

/

1.10

1.9

年均值
0.014

0.026

0.8

0.082

0.049

标准
年均值
0.06
0.04
/

0.07
0.035

日均值
/
/
4.0

/
/
由上表可知，在2013年，各监测项目均出现超标；2014年，除了CO，各监测项目均出现超标；2015年，SO2、NO2、CO的日均浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，但是较2013年和2014年超标率及最大超标倍数均有所降低，说明随着政府环境整治的进度，区域环境空气质量取得了明显的改善。
2、地表水环境质量特征污染物
本工程区域废水经纳污水体白石港汇入湘江。株洲市环境监测中心站在湘江白石断面、白石港均设有常规监测断面，积累了较丰富的历史监测资料。本次环评收集了2015年株洲市环境监测中心站对白石港和湘江白石断面的全年监测数据。
(1)数据引用基本情况
表5    水质监测数据引用基本情况

监测断面（点）
性质
标准
湘江白石断面
常规监测断面
GB3838-2002中III类标准
白石港
常规监测断面
GB3838-2002中IV类标准
(2)监测结果
表6  2015年湘江白石断面水质监测结果   

单位:mg/L(pH无量纲)

因子
pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类
总磷
年均值
7.53

14.6

1.46

0.161

0.024

0.04

最大值
7.85

17.8

3.40

0.426

0.041

0.13

最小值
7.08

12.0

0.40

0.024

0.002

0.01

超标率(%)

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数（倍）
0

0

0

0

0

0

标准（Ⅲ类）
6～9

20

4

1.0

0.05

0.2

表7  2015年白石港水质监测结果   

单位:mg/L(pH无量纲)

因子
pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类
总磷
年均值
7.25

54.93

11.65

3.84

0.14

0.39

最大值
7.65

91.4

19.3

8.18

0.28

0.71

最小值
6.7

27.3

5.7

0.686

0.035

0.2

超标率(%)

0

50

50

75

0

0

最大超标倍数（倍）
0

2.05
2.22
4.45
0

0

标准（IV类）
6～9

30
6
1.5
0.5
1.5
(3)结果分析
上述监测结果表明：2015年湘江白石断面主要监测因子未出现超标现象，水质能够满足GB3838-2002中Ⅲ类标准；白石港2015年白石港COD、BOD5、NH3-N均出现超标，水质不能完全达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。白石港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设，白石港沿线的生活污水将大部分进入云龙污水处理厂进行深度处理，其水质有望达GB3838-2002《地表水环境质量标准》中V类标准。
3. 噪声环境质量
项目地处云龙示范区云田镇五星村，为了了解项目周边的声环境质量现状，我公司委托湖南精科检测有限公司于2016年7月20日至2016年7月21日在项目周边做了一期监测，监测结果均值详见表8。

                表8    声环境监测结果统计            单位：dB（A）
编号
监点
监测时段
执行
类别
标准值
昼间
夜间
昼间
夜间
1

东界测点
57.7

48.5

2类
60

50

2

西界测点
55.4

46.4

3

南界测点
53.7

45.1

4
北界测点
54.8

46.6

4a类
70

55

监测结果表明：拟建地各边界昼、夜间噪声均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》相应标准限值。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据工程排污特点、区域自然环境和社会环境特征以及环境规划的要求，经现场踏勘，本项目环境保护目标如下表。
表9    工程环境保护目标列表
类别
保护目标及规模
方位及特征
保护级别
环境
空气
近期

五星家园居民，约50户
东北面，120～400m

GB3095-2012，
二级
云龙假日欢乐广场商铺居民，10户
西北面，60～400m

株洲方特欢乐世界
西南面，810m

榕树花园居民，120户
东北面，240～500m

远期

规划一类居住用地
项目西侧，北侧
规划商业金融用地
项目南侧
规划二类居住用地
项目西北侧
声环境
近期
五星家园居民，35户
东北面，120～200m

GB3096-2008，
2类
云龙假日欢乐广场商铺居民，10户
北面，60～400m

远期
项目西侧200～600m，北侧90～260m
规划一类居住用地
项目南侧，30～100m
规划商业金融用地
项目西北侧，200～500m
教育科研用地
地表水
湘江白石江段（白石港入湘江口至湘江二水厂取水口上游1000m段）
西南面，16.2km

GB3838-2002，
Ⅲ类
云龙污水处理厂，城市污水处理厂
西南面，7.3km

进水水质标准
白石港
西南面，13.1km

GB3838-2002，IV类
生态
环境
周边农田（不属于基本农田）、菜地
/

将不利生态影响降到最小
社会

环境
高压线走廊
北面，约50m
不影响高压线的正常使用



评价适用标准
	环
境
质
量
标
准

	1、GB3095-2012《环境空气质量标准》，二级；
2、TJ36-79《工业企业设计卫生标准》；
3、GB3838-2002《地表水环境质量标准》，III类(湘江白石港入江口至二水厂取水口上游1000m段)，V类(白石港)；
4、GB3096-2008《声环境质量标准》，4a类(临云峰大道侧)，2类(其它区域)。

	污
染
物
排
放
标
准

	1、GB16889－2008《生活垃圾填埋场控制标准》；
2、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，二级；
3、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，二级；
4、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；
5、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，4a类(临云峰大道侧)，2类(其它区域)。

	总
量
控
制
指
标
	项目建设后废水可排入云龙污水处理厂进行处理，其排污量已经纳入云龙污水处理厂排污总量考核中，本评价不提出总量指标。


建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：
本项目建设主要分为施工期和运营期两个阶段，其基本工艺及产污流程如下图所示：
 噪声、扬尘      噪声、扬尘     噪声、扬尘    噪声、废弃物                 

  

基础工程     主体工程     装饰工程     设备安装     工程验收     

                      生活废水、建筑垃圾                                                                    

图1 施工期工艺流程及产污工序框图












注：      内环节在株洲市生活垃圾焚烧发电厂内完成，本项目不作分析。
图2 运营期近期工艺流程及产污工序框图
近期工艺说明：垃圾收集小车将垃圾倒入中转站地坑，倒满后，操纵垂压机进行压实四次，当一块垃圾压好后，操纵推铲机将压好的垃圾块推进垃圾箱的贮存仓，反复垃圾倾倒、垂压循环，压好第二块垃圾。然后提升垃圾箱到一定高度，将垃圾转运车驶入站内并使车厢与垃圾箱对接，操纵卸料机构把垃圾箱内的两块垃圾同时卸入车厢。垂压产生的垃圾渗滤液、地面冲洗水收集后与压缩后的垃圾一并转入垃圾转运车驶出垃圾站，将垃圾运往垃圾焚烧发电厂。
远期工艺说明：生产工艺与近期相似，将垂压机升级为整体移动式垃圾压缩中转设备，该设备内置驱动压缩，垃圾渗滤液直接留在设备的底部，不会有渗滤液排出。地面冲洗水收集后与生活垃圾一并转运至生活垃圾焚烧发电厂处置。



	主要污染工序：
一、项目建设施工期
项目在建设施工期内主要污染工序及主要污染物如下：
场地平整：渣土、施工废水、噪声和扬尘；
结构施工：噪声，原材料废弃料以及扬尘；
装饰工程：噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水。
二、项目运营期
项目在运营期的主要污染工序及主要污染物如下：
装卸过程：垃圾装卸过程中产生恶臭、汽车尾气；
压缩过程：在压缩垃圾主要产生垃圾渗滤液和恶臭、噪声；
地面冲洗：在地面冲洗过程中会产生冲洗废水；
生活污水：员工生活污水。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	垃圾恶臭
	H2S

NH3
	0.051t/a

0.175t/a
	0.0018t/a

0.06132t/a

	
	运输车辆
汽车尾气
	CO、HC等
	少量
	少量

	水

污

染

物
	垃圾渗滤液及冲洗废水（1241t/a）
	COD

BOD5
SS

NH3-N
	10972mg/L，13.61t/a

5493mg/L，6.81t/a

929mg/L，1.15t/a

185mg/L，0.23t/a
	运送至株洲市生活垃圾焚烧发电厂处置，不外排

	
	生活污水（17.52t/a）
	COD

BOD5
SS

NH3-N
	300 mg/L，0.005t/a

200mg/L，0.004t/a

150mg/L，0.003t/a

30mg/L，0.0005t/a
	化粪池处理后
用作农肥

	固

体

废

物
	职工办公
	生活垃圾
	0.292t/a
	压缩后一并转运

	噪

声
	新增噪声源主要为垃圾压缩机、运输车辆等，噪声源强为75~90dB(A)。

	其

他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

工程新建用地目前为荒地，施工过程会对地表土及植被造成一定破坏，产生一定的水土流失现象。

文明施工，按规定堆放建筑施工材料，及时清运施工废料等措施，对生态环境影响小。




环境影响分析
	施工期环境影响分析
一、环境空气影响分析
扬尘主要来自车辆行驶扬尘和堆场扬尘。由于仅有3辆施工车，周边地面硬化，且渣土密闭运输，故有车辆行驶扬尘产生量小。堆场主要物料是砖和钢筋，本项目采用的是商品混凝土，扬尘产生量小。
燃油废气：挖掘机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量机动车尾气，属于间歇式排放，不会恶化周边环境质量。
二、声环境影响分析
施工期噪声主要来源于各类动力设备、施工机械、车辆运输等，分别产生于场地平整、基础开挖、结构施工与设备安装四个阶段。建筑施工过程中常用的设备有挖土机、推土机、振捣棒、装载机等，噪声范围为75～90dB，项目施工期主要声源设备及强度如下表，辨明项目周边噪声已超过环境质量限值，在一定程度将影响周边居民生活。
表10   设备机械噪声一览表
产生阶段

机械设备名称

噪声dB（A）

场地平整

挖土机、载重车辆等

77～88

基础施工

车辆等

76～90

结构施工

振捣棒

80～90

设备安装

切割机、焊机等

75～85

应尽量减少施工噪声对各敏感目标的影响，施工单位严禁在夜间(22:00～06:00)施工，施工时仅在白天时对周边有影响，夜间不影响居民休息。
三、水环境影响分析
施工废水主要来自生活污水、施工废水。施工人员10人，主要是附近民工，回家食宿，项目不设厕所和食堂，本项目施工场地面积小，施工废水产生量小，经收集、沉淀后回用于施工现场，施工废水对水环境影响不大。
四、固体废物环境影响分析
本项目建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留少量废弃建筑材料。建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》和《株洲市城市建筑垃圾管理办法（试行）》（株政发〔2010〕11号）相关要求，由专业渣土公司将建筑废弃物堆放至指定地点。
项目建设期间开挖土方可在项目区内平衡，无弃土产生。


	运营期环境影响分析
一、大气环境影响分析
项目产生的大气污染物主要为垃圾中转站运营过程产生的恶臭、垃圾转运车辆产生的汽车尾气。

1、恶臭
垃圾中转站主要大气污染为垃圾恶臭，其中恶臭产生于装卸、压缩以及堆积的过程，废气中主要污染物为NH3、H2S。根据《城市垃圾卫生填埋场废气产生量及主要污染因子的确定》(《环境污染与防治》，2000)，在常温下生活垃圾挥发臭气中NH3产生速率为0.0012kg/t·h，H2S产生速率为0.00035kg/t·h。拟建项目生活垃圾转运量为50t/d，垃圾在站内平均停留时间按8h计，可以计算出废气NH3产生量为0.48kg/d（0.175t/a），H2S产生量为0.14kg/d（0.0511t/a）。
本项目拟采用每天定时喷洒除臭剂以消除恶臭影响，其中除臭剂采用微生物除臭剂，根据类似调查，其除臭效率可达65%，预计NH3排放量0.168kg/d（0.06132t/a），H2S排放量为0.049kg/d（0.0018t/a）。本项目垃圾收集转运车均采用密闭式收集箱，运输过程中垃圾不外露，不遗撒垃圾及滤液而引发大气污染。在确保严格采取以上有效措施后，类比株洲市现有生活垃圾中转站的运营模式，项目恶臭污染物排放量小，不会对周围环境造成明显影响。
2、汽车尾气

垃圾转运车辆均采用年检合格的车辆，产生的汽车尾气主要含CO、HC等，经过大气扩散，对大气环境影响较小。

 二、水环境影响分析
项目营运，垃圾转运站内的废（污）水主要为垃圾压装时产生的渗滤液、冲洗废水、工作人员生活污水。
1、生活污水

对于生活污水，站内工作人员2名，设站内厕所，但不设食堂、宿舍和洗浴设施，用水标准按每人30L/d，排放系数按用水量的80%计算，则生活污水产生量约为0.048m3/d，其水质类比为COD的浓度约为300mg/L，BOD5的浓度约为200mg/L，SS的浓度约为150mg/L，NH3-N的浓度约为30mg/L。如下表11：

表11  项目废水混合后的水质指标

污水类别

污染物

浓度（mg/l）

产生量（t/a）

生活污水（17.52t/a）

COD

300

0.005

BOD5
200

0.004

SS

150

0.003

NH3-N
30

0.0005

生活污水经化粪池处理后外排，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为200mg/L、100mg/L、70mg/L、15mg/L，可满足《污水综合排放标准》三级标准要求，通过市政污水管网进入云龙污水处理厂集中处置。

2、压滤液和冲洗废水

根据国内同类型垃圾转运站实际运行经验，夏季垃圾挤压出水量约为转运垃圾总量的6%，冬、春、秋季挤压出水量约为转运垃圾总量4%。该项目预计每天垂压处理50t城市生活垃圾，约产生3m3/d的垃圾渗滤液污水。参考《城市生活垃圾压缩中转站压滤污水的现状调查》（《净水技术》，2013年）等相关文献，COD的浓度范围为141~80000mg/L，BOD5的浓度范围为2250~35200mg/L，SS的浓度范围为630~218210mg/L，NH3-N的浓度范围为68.5~1034mg/L，结合本项目的地域特点以及垃圾中转站的规模性质，确定本项目垃圾渗滤液中水质污染指标，COD的浓度约为12000mg/L，BOD5的浓度约为6000mg/L，SS的浓度约为1000mg/L，NH3-N的浓度约为200mg/L。

冲洗废水地面冲洗和设备冲洗，预计冲洗废水总量为0.3m3/d的。根据类比，冲洗废水的水质，COD的浓度约为350mg/L，BOD5的浓度约为250mg/L，SS的浓度约为200mg/L，NH3-N的浓度约为30mg/L。如下表12：
表12  垃圾渗滤液、冲洗废水的参考水质指标

污水类别

污染物

浓度（mg/l）

产生量（t/a）

垃圾渗滤液

（1095t/a）

COD

12000

13.14

BOD5
6000

6.57

SS

1000

1.095

NH3-N
200

0.219

冲洗废水

（109.5t/a）

COD

350

0.038

BOD5
250

0.027

SS

200

0.022

NH3-N
30

0.003

根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006），本项目规模属于小型V类垃圾中转站，经初步计算，垃圾渗滤液与冲洗废水混合后，其混合废水水质以及排放浓度如下表13。
表13 项目废水混合后的水质指标

污水类别

污染物

浓度（mg/l）

产生量（t/a）

混合废水

（1204.5t/a）

COD

10940.6

13.178

BOD5
5477

6.597

SS

927.4

1.117

NH3-N
184.3

0.222

根据工程分析，项目近期、远期，垃圾渗滤液及冲洗废水均随生活垃圾一并转运至生活垃圾焚烧发电厂进行处置，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。因此，项目运营期对水环境影响较小。
固体废物环境影响分析

按工作人员每人每天产生生活垃圾0.4kg/d计算，年产生活垃圾约0.292t/a。
该项目建成后，生活垃圾全部直接进入转运站内进行压缩处理后运往株洲市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。
项目固废对外环境影响较小。
四、声环境影响分析
本项目营运期主要噪声来自压实机、水泵、转运车辆等，噪声产生情况及处理措施见下表：
表14  噪声产生情况及处理措施
序号
名称
单位
数量
声级 dB(A)

防治措施
1

压实机
套
2

87.6

基础减振、距离衰减
2

水泵
台
2

70

基础减振
压实机、水泵等高噪设备均布置于室内，且经基础减震、建筑物隔声等降噪措施后，项目场界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应标准要求。

五、环境相符性分析
根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006），垃圾转运站用地标准见表15。
表15     转运站主要用地指标

转运量（t/d）

用地面积（m2）

与相邻建筑间距（m）

绿化隔离带宽度（m）

≤50

≤1000

≥8

≥3

根据表15可知，本项目设计垃圾转运量为50t/d，因此，站场与相邻建筑间距至少应该大于8m，且周边设置不少于3m宽的绿化隔离带。根据项目所在地及其周边规划可知，项目周边8m范围内无建筑物。项目的绿地率达36.2%，可满足周边不少于3m宽绿化带的要求。综上所述，项目的选址及用地规模符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）要求，与外环境相适应。

考虑到夏季恶臭污染物对周边环境的影响较冬季明显，为进一步减轻乡镇新建无组织排放的恶臭对周围环境的影响，结合对拟建地周边居民分布情况的调查，本环评建议在新建站场周围设置至少15m的控规距离。目前项目周边现无居民分布，建议项目方应配合当地政府加强项目周边控规距离内的居住人口管理，在项目周边控规范围内不得建设敏感目标，以免受影响。本项目在运行时，必须严格环境管理，将恶臭气体无组织排放控制在排放标准范围内，确保恶臭气体无组织排放不对周边环境造成影响。
六、环保投资

拟建项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10﹪。环保投资组成见表16。
表16    建设项目环保投资估算一览表

类型

污染源

治理措施或设备

投资费用（万元）

废气治理

垃圾臭气

微生物除臭剂

2

废水治理

垃圾渗滤液和冲洗废水

转运车自带污水收集设备

5.5

生活污水

化粪池

1

噪声治理

垃圾压缩机、运输车辆等

隔声，禁止夜间施工
1

固废处理

生活垃圾

转入垃圾中转站

0.5

总计

10

七、“三同时”验收
表17 “三同时” 竣工验收表
类别
污染物项目
检查内容
验收标准
废水
渗滤液、冲洗废水
转运车自带污水收集设备
配备设备，不外排
生活污水
化粪池

GB8978-1996《污水综合排放标准》三级，用作农肥
废气
NH3，H2S等
微生物除臭剂，清洗，设置绿化带；
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，二级
噪声
噪声
压实机，转运车，水泵等设备运行噪声；
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，4类、2类
固废
生活垃圾
经压缩后送至株洲市生活垃圾焚烧厂
妥善处置不外排
八、国家产业政策及相关政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订版）》，本项目属于第一类鼓励类项目三十条“环境保护与资源保护综合利用”中的第二十小点“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家现行产业政策。
九、项目选址合理性分析
本项目在2016年3月经株洲云龙示范区规划局审批，同意作为垃圾站项目建设用地。详见附件。
项目的选址及用地规模符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）要求，与外环境相适应。
项目场区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、地址公园、森林公园等环境敏感区，无国家级、省级重点保护野生动物和植物分布，本项目无明显环境制约因素。故本项目选址合理。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	垃圾恶臭
	H2S、NH3
	日产日清，及时清洗
微生物除臭剂
	达标排放

	
	运输车辆
汽车尾气
	CO、HC等
	使用年检合格的车辆
	对外环境影响小

	水

污

染

物
	垃圾渗滤液及冲洗废水
	COD、NH3-N

BOD5、SS
	转运车运往株洲市生活垃圾焚烧发电厂
	外运处置，不外排

	
	生活污水
	COD、NH3-N

BOD5、SS
	经化粪池处理后
用作农肥
	不外排

	固

体

废

物
	员工生活
	生活垃圾
	属一般固废，收集转入垃圾转运站统一处理
	无害化处置，

不外排

	噪

声
	噪声源主要为压实机、水泵、、运输车辆等，噪声源强为75~90dB(A)。通过车间密封、墙体隔声及距离衰减等作用后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类、2类标准。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果

无




结论及建议
	一、结论
株洲云龙示范区行政管理综合执法局拟投资100万元在云龙示范区云田镇五星村征地1166.32平方米实施五星垃圾中转站搬迁异地重建工程，该垃圾中转站属于小型V类垃圾中转站，总建筑面积为828.6平方米，日处理能力为50t，服务范围为云田镇，近期采用原垃圾中转站的垂压式设备作为作业设备，远期淘汰垂压设备，采用整体移动式垃圾压缩中转设备。

通过对拟建项目所在区域的环境质量现状的调查和评价以及对项目施工期和营运期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论：
1、区域环境质量现状评价结论
地表水环境：白石港2015年白石港COD、BOD5、NH3-N均出现超标，水质不能完全达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。

大气环境：项目所在区域除了局部PM10，PM2.5超标外,低于《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准浓度限值。
声环境：项目所在区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。
2、项目环境影响评价结论
水环境：项目投入使用后，垃圾渗滤液和冲洗废水和生活垃圾一并转运至株洲市生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，对纳污水体影响较小。
大气环境：本项目NH3产生量为0.48kg/d，H2S产生量为0.14kg/d，拟采用定时喷洒除臭剂以消除恶臭影响，其中除臭剂采用微生物除臭剂，NH3排放量0.168kg/d，H2S排放量为0.049kg/d，产生的恶臭量较小且外环境容量较大，经环境扩散稀释后对区域环境空气质量影响较小；汽车尾气经过大气扩散，对大气环境影响较小。装卸和压缩过程中的粉尘，由于湿度大再加上本身量小，对大气环境的影响很小。

声环境：项目主要噪声来自压实机、水泵、转运车辆等，压实机、水泵等高噪设备均布置于室内，且经基础减震、建筑物隔声等降噪措施后，项目场界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应标准要求。

固体废物环境：本项目污泥产生量0.8t/a,员工生活垃圾0.292t/a，转入中转站内一并运往株洲市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置，项目固废不会对评价区域环境产生不良影响。
评价认为，本项目对废水、废气、噪声及固体废弃物采取的治理措施，是有效可行的。

3、政策符合性及选址合理性结论

根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订版）》，本项目属于第一类鼓励类项目三十条“环境保护与资源保护综合利用”中的第二十小点“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家现行产业政策。
项目选址已通过株洲云龙示范区规划局审批，用地符合规划。项目的建设符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）要求，与外环境相适应。项目无明显环境制约因素。故本项目选址合理。

4、评价结论
综上所述，本项目符合国家有关政策，选址可行，在各项污染治理措施实施，确保全部污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小，从环境保护角度而言是可行的。
二、建议
1、加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

2、项目在运行时，必须严格环境管理，将恶臭气体无组织排放控制在排放标准范围内，确保恶臭气体无组织排放不对周边环境造成影响。


	预审意见：
                                                                   公  章
经办人：                                            年     月    日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                         公  章
经办人：                                            年     月     日


	审批意见：
                                                         公  章
经办人：                                              年   月   日


	注    释
一、本报告表应附以下附件、附图：
附件1  立项批准文件
附件2  其他与环评有关的行政管理文件
附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位
        置和地形地貌等）
附图2  项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影    

   响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特
   征，应选下列1～2项进行专项评价。
1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水）
3. 生态影响专项评价
4. 声影响专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



噪声、恶臭





废水





恶臭、噪声





生活垃圾








2m3可卸式垃圾箱





容器封盖





竖直垂压垃圾垃圾卸料





垃圾卸料





返空容器





容器装满





容器未装满





容器复位





垃圾焚烧





站内运输车运输





垃圾卸料





运输车返回iuiu





容器装车





容器装车





类





型





内





容





内





容





类





型








PAGE  
5

